Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 718856 „Alytaus miesto apšvietimo tinklų smulkūs remonto darbai“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, susipažinusi su Perkančiosios organizacijos pateiktais dokumentais bei paaiškinimais, bei atsižvelgdama į galiojantį teisinį reglamentavimą, teikia pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

Dėl Pirkimo objekto

Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose ir Pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“ pateikia Pirkimo objekto apibūdinimą „Alytaus miesto apšvietimo tinklų smulkūs remonto darbai (pagal techninę užduotį ir rangovo pasiūlymą), toliau – darbai“. Platesnis, tikslesnis ir ar aiškesnis Pirkimo objekto aprašymas Pirkimo dokumentuose nepateikiamas. Priešingai, Pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ nurodoma: „Remontuojamuose gatvės ruožuose organizuoti apvažiavimo ir/ar privažiavimo kelius, kuriais vyktų autotransporto eismas, įrengiant atitinkamą ženklinimą“; „Rangovas, atlikdamas Alytaus miesto apšvietimo tinklų smulkius remonto darbus (Gatvės apšvietimo tinklų įrengimas ir priežiūra ir/ar elektros instaliacijos darbai)“, Pirkimo sąlygų 5 priedo 1 priede „Darbų kainos apskaičiavimas“ nurodomi itin dideli preliminarūs Pirkimu siekiamų įsigyti prekių ir darbų (pvz.: LED tipo šviestuvas 30 W, 120 vnt.; Tranšėjinis kasimas mechanizuotai, 400 m. ir pan.) kiekiai. Ši informacija suponuoja, kad Pirkimo sutarties vykdymo metu gali būti atliekami ne tik „smulkūs remonto darbai“, bet ir didesnės apimties gatvių apšvietimo įrengimo darbai.

Atsižvelgiant į nurodytą, Tarnybos nuomone šiuo atveju Pirkimo objektas apibrėžtas netiksliai ir neaiškiai, t. y. iš nustatytų reikalavimų nėra aišku ar sutarties vykdymo metu bus atliekami tik smulkūs jau įrengtų šviestuvų remonto darbai, šviestuvų keitimo darbai ir pan., ar, esant poreikiui, pagal sutartį bus užsakomi ir didesnės apimties darbai.  Tai patvirtina ir Pirkimo procedūrų vykdymo metu pateikti tiekėjų paklausimai bei pretenzijos dėl Pirkimo objekto apibūdinimo bei perkamų darbų aprašymo tikslumo.

Įstatymo 35 straipsnio 4 dalis nurodo, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškūs, Tarnyba rekomenduoja patikslinti šio Pirkimo dokumentus (patikslinti nuostatas dėl Pirkimu siekiamų įsigyti darbų apimties ir poreikio juos užsakyti, bei pateikti kitą aktualią informaciją), o ateityje vykdant pirkimus tinkamai įsivertinti pirkimo objektą ir skelbime apie pirkimą bei pirkimo dokumentuose pirkimo objektą aprašyti tiksliai, aiškiai ir be dviprasmybių.