2

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Gamtinių dujų pirkimas 24-01 

Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GAMTINIŲ DUJŲ, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos, jų perdavimas ir skirstymas (toliau – Prekė).
2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą, perdavimą ir balansavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).
3. Įsigyjančioji organizacija – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

4. Bendrieji reikalavimai:
3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;
3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;
3.3. dujų pristatymo vieta – UAB „Utenos šilumos tinklai“ dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Įsigyjančiajai organizacijai. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:
1 lentelė
	1
	 Utenos rajoninė katilinė, Pramonės g.11, Utena

	2
	„Vandenvalos“ dujinė katilinė, Palijoniškio g.22, Utena

	3
	„Vaikų globos namai“ dujinė katilinė, Vilties g. 18, Utena

	4
	„Utenos socialinės globos namai“ dujinė katilinė, Kupiškio g 66., Utena

	5
	„Vandens pakėlimo stotis“ dujinė katilinė, Vandenų g.4, Utena


3.4. Įsigyjančiajai organizacijai paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;
3.5. nedelsiant pranešti Įsigyjančiajai organizacijai apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Įsigyjančiajai organizacijai pristatymo vietą;
3.6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
4. Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Techninės specifikacijos 2 lentelėje numatytas preliminarus gamtinių dujų kiekis abipusiu šalių rašytiniu susitarimu galės būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų.
5. Įsigyjančiosios organizacijai preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:
                                                                                                                                                      2 lentelė
	2025 metams UAB „Utenos šilumos tinklai“ reikalingas dujų kiekis, MWh

	I ketvirtis
	II ketvirtis
	III ketvirtis
	IV ketvirtis

	Sausis
	633,312
	balandis
	289,122
	liepa
	213,851
	spalis
	209,514

	Vasaris
	458,106
	gegužė
	234,955
	rugpjūtis
	234,071
	lapkritis
	301,799

	Kovas
	381,697
	birželis
	252,743
	rugsėjis
	194,599
	gruodis
	426,298

	Iš viso:
	1473,115
	Iš viso:
	776,820
	Iš viso:
	642,521
	Iš viso:
	937,611

	Iš viso:
	3830,067


                                                                                                                                          2.1 lentelė

	Eil.Nr.
	2025 metams UAB „Utenos šilumos tinklai“ reikalingas dujų kiekis pagal objektus
	MWh

	1
	 Utenos rajoninė katilinė, Pramonės g.11, Utena
	3290,128

	2
	„Vandenvalos“ dujinė katilinė, Palijoniškio g.22, Utena
	539,939

	3
	„Vaikų globos namai“ dujinė katilinė , Atkočiškės, Vilties g. 18, Utena
	0

	4
	„Pansionato“ dujinė katilinė, Kupiškio g., Utena
	0

	5
	„Vandens pakėlimo stotis“ dujinė katilinė, Kupiškio g., Utena
	0

	 
	  Iš viso:
	3830,067


7. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų.
8. Gamtinių dujų techniniai rodikliai:
7.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:
7.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;
7.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;
7.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;
7.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų  patvirtinimo“, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-10-20 (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.
___________________________________


