VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Viešajai įstaigai Šeškinės poliklinika Šeškinės g. 24, 07156 Vilnius El. p.: seskines@poliklinika.lt Žiniai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius El. p.: savivaldybe@vilnius.lt | Į Į Į | 2024-11-26 2024-09-12 2024-11-06 2024-11-21 | Nr. 4S-1608 (7.4Mr) Nr. 5R-1482- (1.40) El. p. (reg. Nr. 3S-3052) Nr. 5R-1589- (1.40) |
| --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko viešosios įstaigos Šeškinės poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) vykdyto „Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimams atlikti su automatinio analizatoriaus panauda pirkimo“ dalinį vertinimą dėl laimėtojo nustatymo pagrįstumo.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | „Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimams atlikti su automatinio analizatoriaus panauda pirkimas“, skelbimas apie pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtas 2023-12-29, pirkimo Nr. 704167 (toliau – Pirkimas)/ 2024 m. vasario 13 d. sutartis Nr. 8VP-34. |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (suvestinė redakcija galiojusi nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.). |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas | Supaprastintas pirkimas / atviras konkursas. |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo / sutarties vertė Eur be PVM | Planuota vertė – 80 000,00 EUR be PVM / Sutarties vertė – 76 600,00 EUR be PVM (80 430,00 EUR su PVM). |
| Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Multilabo“, juridinio asmens kodas 302325611. |
| Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas | Dalinis pirkimo vertinimas dėl laimėtojo nustatymo pagrįstumo/ Pirkimo procedūrų vertinimas po Sutarties sudarymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | - |
| --- | --- |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 2. | - |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos Pirkimo inicijavimo dokumentus, Pirkimo dokumentus, Pirkimo komisijos posėdžių protokolus, Tiekėjo pasiūlymą, Perkančiosios organizacijos paaiškinimus, kitą viešai prieinamą informaciją bei atsižvelgusi į tai, kad Perkančioji organizacija pagrindė analizatoriaus našumo reikalavimus, remdamasi klinikine laboratorijos praktika ir tyrimo atlikimo ypatumais, o tiekėjų konkurenciją užtikrino, suteikdama galimybę siūlyti kelis analizatorius vietoj vieno mažiau našesnio ENG analizatoriaus, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų vertinimo apimtyje nenustatė.

Pastabos

Pastebėtina, kad atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją apie Pirkimo sutarties vykdymą ir vertinant vien suteiktų paslaugų apimtį (proc.) ir vidutinį per mėnesį atliktų tyrimų skaičių, matyti, kad įsigyto analizatoriaus našumas yra gerokai didesnis nei realiai reikalingas dabartiniame Sutarties vykdymo etape. Visgi ilgesnės trukmės perspektyvoje, tęsiant Sutartį (sutartis sudaryta 5 m. laikotarpiui), aukštesnio našumo poreikis galimai būtų pagrįstas. Tarnyba atkreipia Perkančiosios organizacijos dėmesį ir primena, kad Techninės specifikacijos rengimas yra ypač svarbus viešųjų pirkimų procesas, nes joje perkančioji organizacija tiksliai apibrėžia savo poreikius ir reikalavimus. Tai tiesiogiai daro įtaką tiekėjų konkurencijai, nes nuo techninės specifikacijos priklauso, kokie tiekėjai galės dalyvauti pirkime ir ar jų siūloma įranga ar paslaugos atitiks reikalavimus. Šiame etape galima arba skatinti sąžiningą konkurenciją, arba ją reikšmingai apriboti. Siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją, prieš rengiant techninę specifikaciją, rekomenduotina atlikti rinkos tyrimą ar rinkos konsultaciją, kad būtų išsiaiškinta, kokie sprendimai egzistuoja rinkoje, techninius parametrus nustatyti tokius, kad jie būtų proporcingi perkančiosios organizacijos poreikiams ir užtikrintų kuo didesnį potencialių tiekėjų dalyvavimą pirkime ir pan., t. y. rengiant specifikaciją, būtina atsižvelgti į realius poreikius ir neformuluoti specifikacijos taip, kad ji netiesiogiai apribotų konkurenciją ir (ar) kiltų rizika, kad konkretaus gamintojo / tiekėjo prekės bus privilegijuojamos. Kiekviename viešajame pirkime būtina užtikrinti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymąsi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti taip, kad nepažeistų šių principų, nesukurtų sąlygų nesąžiningai konkurencijai ir sudarytų galimybes tiekėjams sąžiningai bei efektyviai varžytis tarpusavyje. Skaidrumo principas įgyvendinamas aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai apibrėžiant pasiūlymų vertinimo kriterijus pirkimo dokumentuose. Tokia iš anksto pateikta informacija leidžia tiekėjams tinkamai pasirengti pirkimui, pateikti pasiūlymus, geriausiai atitinkančius perkančiosios organizacijos poreikius ir nustatytus reikalavimus. Be to, objektyvūs ir aiškiai suformuluoti vertinimo kriterijai suteikia galimybę perkančiajai organizacijai užtikrinti skaidrų bei nešališką pasiūlymų vertinimo procesą.

| Direktorius | Darius Vedrickas |
| --- | --- |

2023 m. rugpjūčio 1 d. Perkančiosios organizacijos Laboratorinės diagnostikos skyriaus vedėjo paraiška „Dėl reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimams atlikti su automatinio analizatoriaus panauda pirkimo“.

Viešai prieinami pirkimo dokumentai: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2023-615452.

Perkančiosios organizacijos 2024 rugsėjo 12 d. rašto Nr. 5R-1482- (1.40) priedai, pateikti CVP IS priemonėmis.

Perkančiosios organizacijos 2024 rugsėjo 12 d. raštas Nr. 5R-1482- (1.40), 2024 m. lapkričio 5 d. papildomas paaiškinimas elektroniniu paštu (2024-11-06 reg. Nr. 3S-3052), 2024 m. lapkričio 21 d. raštas Nr. 5R-1589- (1.40).

Iš Perkančiosios organizacijos paaiškinimo: „Bendrasis kraujo tyrimas ir eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas – yra skubūs hematologiniai tyrimai, atliekami iš vieno (to paties - hematologinio) mėgintuvėlio, <...> mėginių srautas per valandą apima tiek hematologiniame analizatoriuje atliekamus tyrimus, tiek eritrocitų nusėdimo greičio tyrimus ENG analizatoriuje“.

2024-11-21 Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 5R-1589- (1.40).