## Prognozė 2025 ir analizė nuo 21
AB "Klaipėdos energija" Elektros energijos suvartojimo prognozė 2025 m. ir analizė nuo 2021 m.
Elektros energijos suvartojimo analizė pamėnesiui nuo 2021 iki 2023 ir prognozė 2024 m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sumos kWh | Sumos GWh
Iš viso nupirkta elektros energijos, kiekiai, kWh 2021 | 2011067 | 1791304 | 1430228 | 836682 | 313201 | 357638 | 237278 | 204939 | 232613 | 535735 | 859964 | 1821084 | 10631733 | 10.6317
Iš viso nupirkta elektros energijos, kiekiai, kWh 2022 | 1534916 | 1319866 | 1524548 | 805704 | 314500 | 666889 | 254852.26 | 250210.32 | 220801.42 | 248333.28 | 841596.84 | 1575951.79 | 9558168.91 | 9.5582
Iš viso nupirkta elektros energijos, kiekiai, kWh 2023 | 1331357 | 1237709 | 1104887 | 636436 | 187970 | 348058 | 326031 | 207732 | 183259 | 577808 | 1133641.77 | 1468045 | 8742933.77 | 8.7429
Iš viso nupirkta elektros energijos, kiekiai, kWh 2024 | 1721728.56 | 1315925.82 | 1361980.49 | 1246374.15 | 210748.26 | 229186.06 | 195477.59 | 175854.45 | 191238 | 708451 | 853960.3333 | 1739487.3333 | 9950412.0467 | 9.9504
Vidutiniškai vartojami elektros energijos kiekiai kWh per 21, 22, 23, 24 m. | 1649767.14 | 1416201.205 | 1355410.8725 | 881299.0375 | 256604.815 | 400442.765 | 253409.7125 | 209683.9425 | 206977.855 | 517581.82 | 922290.7358 | 1651142.0308 | 9720811.9317 | 9.7208
Prognozė 2025 m. | 1673938.1401 | 1492564.4678 | 1394227.0286 | 782102.9396 | 293929.8421 | 486402.4916 | 295065.5146 | 227121.4743 | 217007.8449 | 467370.6235 | 879255.9707 | 1791013.6621 | 10000000 | 10
Elektrotechnikos grupės vadovas Aidas Kazėnas

## Objektų el. en. apskaitos
AB "Klaipėdos energija" objektų elektros apskaitos
Eil. Nr. | Vartotojo kodas | Objekto numeris | Adresas | Pavadinimas | Automatizuotų | Skalių kiekis | Leistinoji galia | Įtampa | ID | Tipas | Kliento įmonės pavadinimas | Kliento imonės kodas
1 | 084748 | 81088957 | Baltijos pr. 115, 93221 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA NR. 2P-33 | 0 |  | 1.8 | 0,4 kV | 2238790 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
2 | 611905 | 81094069 | Danės g. 8, 92109 Klaipėda | ELEKTRINĖ | 3 | 7 | 2000 | 10 kV | 2237837 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
3 | 084748 | 81241249 | Danės g. 8, 92109 Klaipėda | Elektrinė | 0 | 1 | 1 | 0,4 kV | 2708994 | Danės g.8 saulės elektrinė | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
4 | L14040A | 50021266 | J. Janonio g. 38, Gargždai, 96134 Klaipėdos r. sav. | KATILINĖ NR. 4 | 2 | 6 | 225 | 0,4 kV | 2223189 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
5 | 084748 | 81241996 | Jaunimo g. 2, 92355 Klaipėda | KATILINĖ NR.18 | 0 | 2 | 5 | 0,4 kV | 2739072 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
6 | 084748 | 81241919 | Jaunimo g. 4, 92355 Klaipėda | KATILINĖ NR>19 | 0 | 2 | 5 | 0,4 kV | 2736117 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
7 | 084748 | 81094070 | Jaunystės g. 3, 91274 Klaipėda | PAUPIŲ KATILINĖ | 2 | 6 | 100 | 0,4 kV | 2227692 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
8 | 084748 | 81241938 | Kadagių g. 6, 92356 Klaipėda | KATILINĖ NR.6 | 0 | 2 | 5 | 0,4 kV | 2736399 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
9 | 084748 | 81088953 | Kauno g. 19, 91158 Klaipėda | šilumos tinklų kontrolės | 0 |  | 0.01 | 0,4 kV | 2247375 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
10 | 084748 | 81242505 | Klaipėdos g. 26, 92354 Klaipėda | KATILINĖ NR.3 | 1 | 1 | 4 | 0,4 kV | 2756005 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
11 | 084748 | 81242617 | Klaipėdos g. 28, 92354 Klaipėda | KATILINĖ NR. 16 | 1 | 1 | 4 | 0,4 kV | 2760103 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
12 | 084748 | 81242694 | Klaipėdos g. 30, 92354 Klaipėda | KATILINĖ NR. 17 | 0 | 1 | 4 | 0,4 kV | 2762911 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
13 | 084748 | 81089283 | Kretingos g. 24A, 92211 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA NR. 2Š-3 | 1 | 1 | 7.1 | 0,4 kV | 2229672 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
14 | L14040A | 50021072 | Kvietinių g. 28A, Gargždai, 96121 Klaipėdos r. sav. | KATILINĖ NR.5 | 1 | 6 | 87 | 0,4 kV | 2216197 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
15 | 084748 | 81089282 | Liepojos g. 43A, 92288 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA 4Š-25 | 0 |  | 20 | 0,4 kV | 2211347 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
16 | 084748 | 81089281 | Liepų g. 3, 92138 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA 4Š-2 | 0 |  | 1.2 | 0,4 kV | 2243414 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
17 | L14040A | 50021071 | Liepų g. 3A, Gargždai, 96121 Klaipėdos r. sav. | KATILINĖ NR.6 | 0 | 6 | 38 | 0,4 kV | 2247453 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
18 | 084748 | 81088955 | Liepų g. 62C, 92101 Klaipėda | ŠILUMINĖS KAMEROS NR. 4Š-3,4Š-4 | 0 |  | 2.4 | 0,4 kV | 2229590 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
19 | 084748 | 81094068 | Lypkių g. 13, 94100 Klaipėda | LYPKIŲ RAJONINĖ KATILINĖ | 2 | 7 | 2000 | 10 kV | 2227691 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
20 |  | 81094068 | Lypkių g. 13, 94100 Klaipėda | LYPKIŲ RAJONINĖ KATILINĖ | 0 | 1 | 1 | 0,4 kV | 2227691 | Lypkių g.8 saulės elektrinė | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
21 | 084748 | 83000075 | Lypkių g. 17, 94100 Klaipėda | Gamybinins pastatas | 2 | 6 | 900 | 10 kV | 2211756 | Pastatas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
22 | 084748 | 81089280 | Pievų g. 43A, 92309 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA 4Š-8 | 0 |  | 20 | 0,4 kV | 2211346 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
23 | 084748 | 81088956 | Plytinės g. 11, 92309 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA NR. 4Š-10 | 0 |  | 20 | 0,4 kV | 2211183 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
24 | 084748 | 81089284 | Smiltelės g. 12C, 95195 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA 4P-19 | 0 |  | 14 | 0,4 kV | 2211348 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
25 | 084748 | 81089286 | Šaulių g. 8, 92137 Klaipėda | ŠILUMOS KAMERA 1Š-9 | 0 | 1 | 4 | 0,4 kV | 2211349 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
26 | 084748 | 81088958 | Šilutės pl. 103, 95112 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA 4P-11 | 0 |  | 45 | 0,4 kV | 2211184 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
27 | 084748 | 81094067 | Šilutės pl. 26, 91177 Klaipėda | Klaipėdos rajoninė katilinė | 7 | 6 | 3500 | 10 kV ir 6 kV | 2242914 | Šilumos ir dujų energetikos objektai | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
28 | 084748 | 81089287 | Šilutės pl. 36, 94137 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA NR. 4P-6 | 1 | 1 | 20 | 0,4 kV | 2229673 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
29 | 084748 | 81089285 | Šilutės pl. 42, 94138 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA 4P-7 | 1 | 1 | 4 | 0,4 kV | 2238831 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
30 | 084748 | 81088959 | Taikos pr. 142, Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA 2P-52 | 0 | 1 | 10 | 0,4 kV | 2229591 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
31 | L14040A | 50021265 | Turgaus g. 15, Gargždai, 96131, buvo P. Cvirkos g. 15, Gargždai, 96134 Klaipėdos r. sav. | KATILINĖ NR. 2 | 2 | 6 | 200 | 0,4 kV | 2235580 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
32 | 084748 | 81089279 | Vingio g. 47A, 95229 Klaipėda | ŠILUMINĖ KAMERA 4P-24 | 0 |  | 2 | 0,4 kV | 2229671 | Šilumos ir dujų tiekimas | AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252
9 vnt. | 11 skaitiklių. Objektai su neautomatizuota apskaita, duomenys nurašomi kas mėnesį ir pateikiami deklaruojant ESO savitarnoje
10 vnt. | Objektai be skaitiklių, sutarta atsiskaityti pagal fiksuota galią
13 vnt. | Objektai su automatizuota apskaita
Elektrotechnikos grupės vadovas Aidas Kazėnas