Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo ID 1136873 „ Gamybinių nuotekų (filtrato) atvirkštinės osmozės valymo įrenginys ir montavimo darbai” (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia rekomendaciją dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.

Įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad „<...> Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia“.

Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) 6 punkte nurodyta, kad įrangos valdymas „AO nuotekų valymo įrenginyje turi būti įrengta valdymo sistema su programuojamu loginiu valdikliu (PLC) ir pilnu technologinio proceso grafiniu atvaizdavimu valdymui tiek vietoje, tiek nuotoliu. Nauja valdymo sistema turi valdyti naują įrangą ir esamą, šiuo metu eksploatuojamą įrangą.“.

2025-03-05 rašte Nr. 2 „Dėl pretenzijos atmetimo“ Perkančioji organizacija nurodė, kad „<...> prie esamos sistemos automatikos/elektros dalis yra reikalinga pakeisti dėl susidėvėjimo, šioje pirkimo apimtyje Perkančioji organizacija siekia įsigyti naują valymo sistemą ir esamos sistemos automatikos/elektros sistemos atnaujinimą. Tiekėjas gali pasirinkti ar siūlyti valdyti esama AO iš naujos sistemos valdymo spintos ar iš atskiros valdymo spintos, tačiau esamos AO valdymo sistema turi būti pakeista į naują. Taip pat tiekėjas gali pasirinkti ar prisijungti prie esamų vamzdynų ar atsivesti naujus <...>“.

2025-03-12 Perkančiosios organizacijos atsakyme Tarnybai nurodyta, kad „senoji ir naujoji įranga būtų valdoma iš vieno arba dviejų kompiuterių arba kitaip vadinamų PLV (programuojamas loginis valdiklis) <...>. Dėl to esamos įrangos gamintojo ”signalų kodai, komercinės paslaptys” ir t.t. taps nebeaktualūs ir neapribos konkurencijos. Esamos įrangos komponentai (siurbliai, sklendės, matavimo prietaisai) bus prijungti prie naujo/-ų PLV ir bus valdomi pagal vieno gamintojo/tiekėjo sudarytą valdymo algoritmą.“ <...>“. Taip pat Perkančioji organizacija paaiškino, kad esamo įrenginio procesorius yra pasenęs, jį toliau eksploatuoti yra neracionalu, todėl atnaujinat esamos įrangos valdymo sistemą „ <...> Galimi du atnaujinimo būdai – jungiant esamą įrangą prie naujos įrangos procesoriaus arba įrengiant naują procesorių esamos įrangos valdymui. Abiem atvejais bus įsigyta vienoda valdymo sistema, su vienoda programa. <...>“.

Atkreiptinas dėmesys TS 6 punkte nurodyta tik tai, kad nauja valdymo sistema turi valdyti naują įrangą ir esamą, o 2025-03-05 rašte Nr. 2 „Dėl pretenzijos atmetimo“ yra detalizuota, kad tiekėjas gali pasirinkti ar siūlyti valdyti esama AO iš naujos sistemos valdymo spintos ar iš atskiros valdymo spintos, netgi nurodoma, kad esamos AO valdymo sistema turi būti pakeista į naują, kas nenumatyta TS. Nurodytas atsakymas į pretenziją nėra išviešintas ir pateiktas prie pirkimo dokumentų, todėl kiti tiekėjai negali susipažinti su Perkančiosios organizacijos paaiškinimais.

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos atsakymus tiekėjui bei Tarnybai ir atsižvelgdama į tai, jog pirkimo dokumentai būtų tikslūs aiškūs ir be dviprasmybių, rekomenduoja tikslinti TS, tiksliai apibrėžiant galimus esamos įrangos valdymo įgyvendinimo būdus.

Primename, kad Perkančioji organizacija, patikslinusi Pirkimų dokumentus, turi visus pakeitimus paskelbti viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui, per kurį potencialūs tiekėjai galėtų susipažinti su patikslintais Pirkimo dokumentais.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

Įstatymo 29 straipsnio 3 dalis „Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“.

Įstatymo 29 straipsnio 4 dalis „Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas“.