SUSKYSTINTOS NAFTOS DUJOS (Kumelionys, patašinė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – suskystintos naftos dujos komunaliniams poreikiams – skirtos šilumos gamybai katilinėje (toliau – Kuras).

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Nupirkto iš Tiekėjo Kuro kiekis tonomis nustatomas pasveriant Kurą atvežusią transporto priemonę prieš ir po Kuro iškrovimo metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis (svėrimo paklaida ne didesnė kaip ± 0,5 proc.), esančiomis adresu Gamyklų g. 8, LT-68108 Marijampolė.

  - Transporto priemonės svėrimo paslaugą organizuoja ir ją apmoka Pirkėjas.

  - Maksimalus metinis Kuro poreikis Kumelionių katilinėje 56 tonos, o Patašinės katilinėje 107 tonos.

  - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso 3.3. punkte nurodyto Kuro kiekio. Kuras bus perkamas pagal faktinį poreikį.

  - Kuro poreikis gali keistis, priklausomai nuo lauko oro temperatūros reikšmingų pasikeitimų. Kuro kiekis gali didėti 20%, sudarius atskirą susitarimą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ katilinės:

- Kumelionių katilinė, Gando g. 11, Kumelionių kaimas., Marijampolės sav., LT-68130.

- Patašinės katilinė, Nausupės g. 17, Patašinės kaimas., Marijampolės sav., LT-69104.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Kurą į pristatymo vietas (pristatymo vietos nurodytos 4.1. punkte) požemines Suskystintų Naftos Dujų talpyklas pristato Tiekėjas savo transportu.

  - Pirkėjo Kuro talpyklų kiekiai ir tūriai:

    - UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ Kumelionių katilinėje įrengta 1 vnt. 9,15 m³ talpa.

    - UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ Patašinės katilinėje įrengta 2 vnt. po 9,15 m³ talpos.

  - Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

  - Kuro vienos tonos kaina apskaičiuojama pagal formulę:

K = D + K0 + T, kur

D – Kuro kainos dedamoji, lygi AB „Orlen Lietuva“ viešai skelbiamame kainų protokole nurodytai Suskystintų angliavandenilinių dujų, skirtų šildymui, PBT markės Bazinei kainai su akcizo mokesčiu AB „Orlen Lietuva“ Juodeikių terminale Kuro pristatymo į katilinę dieną, EUR/t (arba paskutinio paskelbto protokolo kainai prieš pristatymą jei pristatymo dienos protokolas neskelbiamas);

K0 – antkainis/nuolaida nuo AB „Orlen Lietuva“ protokole nurodytos Suskystintų angliavandenilinių dujų, skirtų šildymui, PBT markės Bazinės kainos su akcizo mokesčiu AB „Orlen Lietuva“ Juodeikių terminale, EUR/t;

T – Kuro transportavimo paslaugos kaina, EUR/t. Transportavimo kaina apima ir transportavimo išlaidas, susijusias su Kuro svėrimu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Reikalavimai Kuro kokybei:

    - Kuro Žemutinė degimo šiluma ≥ 12,5 kW/kg;

    - vandens kiekis 0 ºC temperatūroje – nėra laisvo vandens;

    - bendras sieros kiekis (po odoravimo) ≤ 50 mg/kg.;

    - išgarinimo likučio kiekis ≤ 200 mg/kg;

    - vandenilio sulfido kiekis – negalimas;

    - Kure negali būti parafino.

  - Tiekėjas kartu su kiekviena Kuro partija privalo pateikti pristatyto Kuro kokybės pažymėjimą, kad Kuras atitinka kokybės reikalavimus.

  - Pirkėjui Kuro priėmimo metu pastebėjus kokybės reikalavimų pažeidimus apie tai nedelsiant informuojamas Tiekėjo atstovas. Tiekėjas privalo nekokybišką Kurą pakeisti kokybišku.

  - Tiekėjas garantuoja patiekto Kuro kokybę.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti.

  - Kuras tiekiamas pateikus užsakymą Tiekėjui (telefonu ar elektroniniu paštu) – pagal poreikį, prieš vieną darbo dieną iki numatomo patiekimo. Kuro poreikis bus kintamas ir priklausys nuo katilinės apkrovimo. Nesant katilinės panaudojimo poreikio, Kuras gali būti iš viso neužsakomas.

  - Tiekėjas kartu su kiekviena Kuro partija privalo pateikti šiuos dokumentus:

    - Kuro kokybės pažymėjimas, kuriame šalia Kuro kokybės rodiklių būtų nurodoma ir Kuro žemutinė degimo šiluma bei komponentinė dujų sudėtis procentais nuo masės;

    - saugos duomenų lapas;

    - krovinio važtaraštis.

  - Tiekėjas pateikia Pirkėjui PVM sąskaitas – faktūras už faktiškai patiektą Kurą, pridedant:

    - Kuro priėmimo – perdavimo aktus, pasirašytus abiejų šalių;

    - AB „Orlen Lietuva“ protokolus, patvirtinančius Kuro kainas, naudojamas PVM sąskaitose – faktūrose (protokolai yra skelbiami AB „Orlen Lietuva“ internetinėje svetainėje adresu https://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx).

  - PVM sąskaitoje – faktūroje turi būti nurodoma:

    - patiekto Kuro kiekis tonomis;

    - Kuro kaina, kurią sudaro AB „Orlen Lietuva“ viešai skelbiamame kainų protokole nurodyta Suskystintų angliavandenilinių dujų, skirtų šildymui, PBT markės Bazinė kaina su akcizo mokesčiu AB „Orlen Lietuva“ Juodeikių terminale Kuro pristatymo dieną, arba paskutinio paskelbto protokolo kaina prieš pristatymą jei pristatymo dienos protokolas neskelbiamas (EUR/t) plius/minus Tiekėjo siūlomas antkainis/nuolaida (EUR/t);

(Punktas patikslintas 2024-08-06 )

    - Kuro transportavimo paslaugos kaina, EUR/t.

  - PVM sąskaita – faktūra bus apmokama per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos bet ne anksčiau kaip 2025-09-16 diena ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.