TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“

  - Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

  - Bendrieji reikalavimai:

  - tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

  - dujų pristatymo vieta –  Įsigyjančiosios organizacijos dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Įsigyjančiajai organizacijai. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

|  | Pristatymo vietos | Reikalingas preliminarus dujų kiekis MWh | Vartojimo pajėgumai, MWh/ parą/metams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jonava, Klaipėdos g. 8 | 3000 | 170 |
| 2 | Jonava, Ukmergės g. 11 | 10140 | 250 |
| 3 | Jonava, Miškininkų g. 3 | 100 | 0,6 |
| 4 | Jonava, Miškininkų g. 9 | 290 | 2,2 |
| 5 | Jonava, Miškininkų g. 10 | 170 | 1,2 |
| 6 | Jonava, Miškininkų g. 11 | 230 | 1,6 |
| 7 | Jonava, Šilų g. 9 | 405 | 3,6 |
| 8 | Rukla, Ruklio g. 6 | 7600 | 85 |
| 9 | Šilai, Lokio g. 5 | 65 | 0,8 |

Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai MWh/parą/metams –200MWh.

  - Įsigyjančiajai organizacijai paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;

  - nedelsiant pranešti Įsigyjančiajai organizacijai apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Įsigyjančiosios organizacijos pristatymo vietą;

  - Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo preliminaraus dujų kiekio. Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 8 000 MWh gamtinių dujų kiekį viso sutarties vykdymo metu.

  - Įsigyjančiosios organizacijos preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

| 2026 metams reikalingas preliminarus dujų kiekis, MWh |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ketvirtis |  | II ketvirtis |  | III ketvirtis |  | IV ketvirtis |  |
| Sausis | 5900 | balandis | 500 | liepa | 80 | spalis | 550 |
| Vasaris | 5500 | gegužė | 130 | rugpjūtis | 50 | lapkritis | 2200 |
| Kovas | 2200 | birželis | 90 | rugsėjis | 80 | gruodis | 4720 |
| Iš viso: | 13600 | Iš viso: | 720 | Iš viso: | 210 | Iš viso: | 7470 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 22000 |  |

  - Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo preliminaraus dujų kiekio.

  - Gamtinių dujų techniniai rodikliai:

  - Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

    - dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

    - skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

    - dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;

    - dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų  patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.