Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau –Įstatymas) 101 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatymų nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV) (toliau – Perkantysis subjektas) vykdomo pirkimo ID 4865153 „(2025-ESO-1136) Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų statybinės dalies remonto, Vilniaus regione, darbai“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymams ir su jų įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, teikia pastabas ir rekomendacijas dėl Pirkimo dokumentų nuostatų (toliau – Rekomendacija).

Specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Reikalavimai tiekėjams: pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai“ pateiktos Kvalifikacijos reikalavimų lentelės (toliau – Kvalifikacijos reikalavimai) 2 punkte nustatytas reikalavimas „Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą (statinio statybos darbų vadovą), kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti neypatingo statinio statybos darbų vadovu. Pirkėjui nėra svarbi statinių grupė ir (arba) pogrupis“. Prie kvalifikaciją įrodančių dokumentų nurodyta, kad „<...> 2) VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduoto atestato arba teisės pripažinimo dokumento, suteikiančio teisę eiti neypatingojo (arba ypatingojo) statinio statybos bendrųjų statybos darbų vadovo pareigas, kopija“.

Įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „<...> Reikalavimai dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos tikrinimo nustatomi ir patvirtinimo priemonės dėl jų teikiamos mutatis mutandis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 46, 47, 50, 51 straipsnių nuostatas <...>“. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „<...> Perkančiosios organizacijos nustatyti <...> kvalifikacijos reikalavimai <...> turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs“.

Atsižvelgiant į tai, reikalavimas dėl statinio statybos darbų vadovo kvalifikacijos turi būti formuluojamas aiškiai ir tiksliai nurodant pastato, kuriame bus vykdomi darbai, tipą, paskirties grupę  ir pastato paskirtį. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiu statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, kvalifikacijos atestate nurodomi abu pastatų tipai – pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), tačiau įvertinus tai, jog galimai yra statinio statybos vadovų, kurių atestatai buvo išduoti galiojant ankstesniam teisiniam reglamentavimui, t. y. išduoti atestatai, suteikiantys teisę vadovauti darbams, vykdomiems atitinkamų pastatų grupėje ir pogrupyje, atitinkančiame Pirkimo objektą, Tarnyba rekomenduoja kvalifikacijos reikalavimą papildyti pastaba „Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime pastato paskirties grupę, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami“ . Taip pat rekomenduotina nurodyti, jog bus tinkamu laikomas ir atestatas, kuriame nurodyti abu pastatų tipai „gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai“.

Jeigu Pirkimo objektas vis tik apima ne tik pastatų, bet ir kitų statinių (pvz. inžinerinių) remonto darbus, tokiu atveju turi būti keliamas (-i) atskiras (-i) reikalavimas (-ai) specialistui (-ams) turėti teisę eiti neypatingo statinio statybos darbų vadovo pareigas ir statiniuose, kuriuose bus vykdomi darbai.

Taip pat pastebėtina, jog nustatytas reikalavimas neypatingo statinio statybos darbų vadovui, o dokumentą prašoma pateikti statinio statybos bendrųjų statybos darbų vadovo. Atsižvelgiant į tai, kad kvalifikacinio reikalavimo  ir  kvalifikaciją įrodančių dokumentų sąvokos dėl specialisto teisės verstis veikla turi sutapti, Tarnyba rekomenduoja suvienodinti sąvokas  išbraukiant žodį “bendrųjų”.  Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atestatais nėra suteikiama teisė būti statinio statybos bendrųjų statybos darbų vadovu.

Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba rekomenduoja Perkančiajam subjektui patikslinti Pirkimo dokumentus, apie atliktus pakeitimus informuoti prie Pirkimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) prisijungusius tiekėjus, patikslintus Pirkimo dokumentus paskelbti CVP IS bei spręsti dėl pirminių pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pirminius pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimų procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pats Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis Įstatymo 41 straipsnio 3 ir 4  dalių nuostatomis.

Jei Pirkimo objektas apima tik pastatus.

„Perkantysis subjektas privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.“

„Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jam įvykus būtų įsigytas perkančiojo subjekto poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.“