TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“

  - Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

  - Bendrieji reikalavimai:

  - tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

  - dujų pristatymo vieta –Perkančiojo subjekto dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Perkančiajam subjektui. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

| 1 | Borutos g. 23, Kaunas |
| --- | --- |
| 2 | Marių g. 37, Kaunas |
| 3 | Juozapavičiaus pr. 7, Kaunas |
| 4 | Vandžiogalos pl. 51, Kaunas |
| 5 | Savanorių pr. 179C, Kaunas |
| 6 | Parko g. 10, Kaunas |
| 7 | Romainių g. 28, Kaunas, |
| 8 | Vaidoto g. 115, Kaunas |
| 9 | Šeštokų g. 30, Kaunas |

  - Perkančiajam subjektui paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;

  - nedelsiant pranešti Perkančiajam subjektui apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Perkančiojo subjekto pristatymo vietą;

  - Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.

  - Perkančiojo subjekto preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

| 2026 metams reikalingas dujų kiekis, MWh |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ketvirtis |  | II ketvirtis |  | III ketvirtis |  | IV ketvirtis |  |
| Sausis | 1270 | balandis | 380 | liepa | 8 | spalis | 470 |
| Vasaris | 1120 | gegužė | 20 | rugpjūtis | 8 | lapkritis | 890 |
| Kovas | 870 | birželis | 15 | rugsėjis | 20 | gruodis | 1144 |
| Iš viso: | 3260 | Iš viso: | 415 | Iš viso: | 36 | Iš viso: | 2504 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 6215 |  |

  - Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.

  - Gamtinių dujų techniniai rodikliai:

  - Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

    - dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

    - skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

    - dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;

    - dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų  patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.