## Lapas1
Kontaktinė informacija
Įmonės pavadinimas : | UAB Gren Akmenė
Įmonės kodas : | 153251171
Įmonės adresas : | Nepriklausomybės al. 1A, LT-85126 Naujoji Akmenė
Kontaktinis asmuo : | Viktoras Liutkus
Kontaktinio asmens pareigos : | Vyriausiasis inžinierius
Kontaktinis telefono numeris : | 37061019487
El. pašto adresas : | viktoras.liutkus@gren.com
Paskutiniųjų 12 mėnesių elektros suvartojimo duomenys, kWh
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4 kV) : | 611,5 kW iš 0,4 kV el. tinklo
Kelių zonų skaitliukas pajungtas
Ar skaitliukas pajungtas prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos? | Taip | 2026 Metai
Mėnuo : |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Suvartojimas taikant vienos laiko zonos tarifą | VT | 5610 | 4912 | 4722 | 3642 | 2615 | 1393 | 1680 | 1505 | 2164 | 4410 | 4567 | 5018
Sunaudojimas taikant dviejų laiko zonų tarifą | Dieninis
Naktinis
Sunaudojimas, taikant tarifą pagal laiko intervalus | Maksimalių apkrovų T 1 | 24473 | 21072 | 18242 | 13827 | 3663 | 3072 | 3790 | 3413 | 5559 | 18114 | 17662 | 16457
| Vidutinių apkrovų T 2 | 55024 | 45467 | 39260 | 29842 | 15769 | 13274 | 16542 | 14960 | 12250 | 36430 | 38770 | 36309
| Švenčių ir poilsio dienų T 3 | 31297 | 25762 | 32098 | 15422 | 7946 | 9295 | 7260 | 8549 | 7819 | 20153 | 28209 | 33848
| Minimalių apkrovų T 4 | 52208 | 44713 | 44488 | 34163 | 13182 | 12274 | 13220 | 12961 | 12334 | 35755 | 39975 | 41090
Mėnesio suvartojimas : |  | 168612 | 141926 | 138810 | 96896 | 43175 | 39308 | 42492 | 41388 | 40126 | 114862 | 129183 | 132722
Viso per paskutinius metus : |  | 1129500
Sudarė: Vyr. inžinierius Viktoras Liutkus
Note on A10: Vytautas Čekanavičius: Duomenis veskite prie dabar naudojamo tarifo
Note on A14: Vytautas Čekanavičius: Jei kas mėnesį patys nuskaitot skaitliukus, tai neautomatizuota sistema, jei to daryti nereikia - automatizuota
Note on B17: Vytautas Čekanavičius: Kai visą parą vartojama pagal vieną tarifą
Note on B19: Vytautas Čekanavičius: 7-23h darbo dineomis
Note on B20: Vytautas Čekanavičius: Likęs laikas
Note on B22: Vytautas Čekanavičius: spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą – nuo 8 iki 11 ir nuo 18 iki 20 val.; balandį ir rugsėjį – nuo 9 iki 12 ir nuo 19 iki 21 val.; gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį – nuo 9 iki 12 val.;
Note on B23: Vytautas Čekanavičius: Likęs laikas
Note on B24: Vytautas Čekanavičius: šeštadieniais ir sekmadieniais, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus, taip pat sausio 1, vasario 16, kovo 11, gegužės1, birželio 24, liepos 6, rugpjūčio 15, lapkričio 1, gruodžio 25 ir gruodžio 26 dienomis, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus;
Note on B25: Vytautas Čekanavičius: 23-7h
Note on A26: Vytautas Čekanavičius: Laukelis užpildomas automatiškai
Note on A27: Vytautas Čekanavičius: Laukelis užpildomas automatiškai