Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.  Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos pirkimo Nr. 7719239 „Elektros generatoriai“ dokumentų atitikties Įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus ir susipažinusi su Perkančiosios organizacijos atsakymais į Tarnybos pateiktus klausimus, atsižvelgdama į galiojantį teisinį reglamentavimą, Tarnyba teikia rekomendacijas dėl Pirkimo dokumentų nuostatų (toliau – Rekomendacija).

- Į Tarnybos klausimą, kodėl Techninės specifikacijos sąlygose yra keliamas konkretus reikalavimas, kad generatoriuje turi būti įrengtos „dvi rozetės 230V 16A ir viena 400 V 32A“ (pirmos pirkimo dalies 3.8 papunktyje) arba „kištukiniai lizdai: 2 x 230V 16 A schuko tipo ir vienas 380 V lizdas“ (trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos pirkimo dalių 3.15.11 papunktyje) ir kodėl netinka, jeigu, pvz. būtų viena rozete arba kištukiniu lizdu daugiau, Perkančioji organizacija atsakė, kad „Visų pirkimo dalių techninėse specifikacijose nurodytas konkretus rozečių arba kištukinių lizdų skaičius nustatytas atsižvelgiant į objektyvų perkančiosios organizacijos poreikį ir laikomas proporcingu siekiamam rezultatui. Toks techninės specifikacijos reikalavimas neapriboja tiekėjų, nesumažina jų galimybės dalyvauti pirkime ir siūlyti techninę specifikaciją atitinkantį pirkimo objektą. Tiksliai nustatytas rodiklis leidžia išvengti skirtingų interpretacijų vertinant pasiūlymus ir užtikrina objektyvų tiekėjų palyginimą. Formuluotė „ne mažiau“ ar „ne daugiau“ gali sudaryti galimybę siūlyti techniškai perteklinius sprendimus, kurie neatitinka racionalaus lėšų naudojimo principo ir perkančiosios organizacijos poreikio. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams”.

Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo sąlygų 14.1 papunktyje yra nurodyta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus renkamas pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteritikos vertinamos kiekybiškai), taikant pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo sąlygų 8 priede (visų pirkimo dalių) (toliau – Vertinimo metodika).

Vertinimo metodikoje yra numatyti vertinimo kriterijai – kaina ir generatoriaus techniniai pranašumai, už kuriuos yra numatyta skirti papildomus balus: generatoriaus svoris ir degalų sąnaudos (pirmoje pirkimo dalyje) ir generatoriaus triukšmo lygis ir degalų sąnaudos (trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos pirkimo dalyse).

Atsižvelgiant į tai, Perkančiosios organizacijos argumentas, kad tiksliai nustatytas rozečių ir kištukinių lizdų skaičius leistų išvengti skirtingų interpretacijų vertinant pasiūlymus ir užtikrintų objektyvų tiekėjų palyginimą, yra deklaratyvus ir nepagrįstas, nes tai nėra parametras, pagal kurį planuojamas šio Pirkimo pasiūlymų lyginimas. Taip pat priešingai nei teigia Perkančioji organizacija, aptariamas reikalavimas, Tarnybos nuomone, riboja tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime, nes eliminuoja tiekėjų, kurių siūloma prekė atitinka visus kitus techninės specifikacijos reikalavimus, išskyrus minėtą dėl rozečių ir kištukinių lizdų skaičiaus generatoriuje, pvz., tuo atveju, jeigu tiekėjo siūlomame generatoriuje būtų viena rozete ar kištukiniu lizdu daugiau ir galinčius atitikti Perkančiosios organizacijos poreikius. Taip pat negalima sutikti su teiginiu, kad, pvz. formuluočių „daugiau” arba „mažiau“ reikalavimas neatitinka racionalaus lėšų naudojimo principo, nes, Tarnybos nuomone, atsisakius perteklinai detalizuoto reikalavimo, tiekėjai turėtų galimybę pasiūlyti techninį sprendimą, kuris ne tik atitiktų Perkančiosios organizacijos poreikį, bet ir galėtų būti ekonomiškai naudingesnis. Be to, nurodyta 380 V lizdo reikšmė (trečioje, ketvirtoje, penktoje ir šeštoje pirkimo dalyse) laikoma istoriškai naudotu žymėjimu, kuris nėra taikomas naujuose techniniuose dokumentuose.

Atsižvelgiant į nurodytą, rekomenduojama tikslinti/keisti Techninės specifikacijos reikalavimą nenurodant konkretaus skaičiaus rozečių ar kištukinių lizdų, bet apibrėžiant, kad Perkančiosios organizacijos poreikį atitiktų „ne mažiau kaip dvi rozetės 230V 16A ir ne mažiau kaip viena 400 V 32A“ (pirmos pirkimo dalies 3.8 papunktyje) arba „ kištukiniai lizdai: ne mažiau kaip 2 x 230V 16 A schuko tipo ir ne mažiau kaip vienas 380-400 V lizdas“ (trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos pirkimo dalių 3.15.11 papunktyje).

Pažymėtina, kad toks Techninės specifikacijos tikslinimas (pakeitimas), Tarnybos nuomone, yra laikytinas esminiu keitimu, dėl ko galimai šiame Pirkime galėtų dalyvauti bei pasiūlymus pateikti didesnis skaičius tiekėjų.

Pažymėtina, kad visais atvejais už tinkamą Pirkimo dokumentų (įskaitant konkurenciją užtikrinančios ir tiekėjų nediskriminuojančios techninės specifikacijos) parengimą, yra atsakinga Perkančioji organizacija, todėl jos pareiga yra užtikrinti, kad tiek rengiant konkretaus pirkimo dokumentus, tiek vykdant pirkimo procedūras būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis.

- Vadovaujantis Įstatymo 87 straipsnio 1 dalimi Pirkimo sutartys sudaromos taikant Tarnybos patvirtintas tipines pirkimo sutarčių sąlygas, išskyrus atvejus, kai šios sąlygos: 1) nėra taikytinos perkamam objektui arba 2) nėra pritaikomos dėl perkamo objekto ypatumų ir perkančioji organizacija pagrindžia savo sprendimą netaikyti tipinių pirkimo sutarčių sąlygų. Pagrindimas nurodomas šio Įstatymo 96 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytoje ataskaitoje.

Pirkimo sąlygų 3 priede pateiktas „Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ parengtas netaikant Tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19 patvirtintų Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų (toliau – Sutarties tipinės sąlygos).

Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja ateityje vykdomuose pirkimuose naudoti Sutarties tipines sąlygas.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Tarnyba rekomenduoja šį Pirkimą nutraukti, o prieš inicijuojant naujo pirkimo procedūras peržiūrėti ir patikslinti pirkimų dokumentus pagal šioje rekomendacijoje pateiktas pastabas.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimo procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 29 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.