PAGE  
2


[image: image1.png]



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

	
	2013-06-
	Nr.
	4S-

	Į
	2013-05-22
	Nr.
	6-3468 (1.20-04)


UAB „Vilniaus vandenys“
Dominikonų g. 11
LT-01517 Vilnius
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NR. 136054 VERTINIMO

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010,  Nr. 25-1174; 2011, Nr. 123-5813; 2012, Nr. 82-4264) (toliau – Įstatymas) 8² straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertino UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkančioji organizacija) pateiktus dokumentus, susijusius su 2013-04-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtomis derybomis „Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 136054) (toliau – Pirkimas).

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, atsižvelgiant į pradžios datą, pagal Įstatymą ir Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2013-04-19 posėdžio protokolu Nr. VP-35-2 patvirtintas Pirkimo sąlygas (toliau – Sąlygos).

Įvertinusi Pirkimo dokumentus ir Perkančiosios organizacijos pateiktą, taip pat CVP IS esančią Pirkimo informaciją, Tarnyba nenustatė Įstatymo pažeidimų, galinčių turėti įtakos Pirkimo rezultatams. Kartu Tarnyba pastebi, kad:

1. Sąlygų 2 priedo (Pirkimo techninė specifikacija) 13 punkte nustatyta, kad „Paslaugas teikianti organizacija privalo numatyti metams ne mažesnį nei 300.000 Lt (be PVM) rezervą gedimams, avarijoms likviduoti, nenumatytoms Techninės specifikacijos priede Nr. 1 paslaugoms ir darbams, medžiagoms, atsarginėms dalims, mazgams įsigyti“, o Sąlygų 3 priedo (Pirkimo sutarties projektas) 2.4 punkte, kad „Apmokėjimui Vykdytojas privalo pateikti <...> faktiškai pirktų Paslaugos teikimui būtinų medžiagų ir atsarginių dalių sąskaitų-faktūrų kopijas ir surašytą panaudotų medžiagų ir atsarginių detalių sumontavimo aktą (medžiagos ir atsarginės detalės neįeinančios į įkainius TP-1, TP-2 ir TP-3)“. Tai neužtikrina Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies          9 punkto nuostatos, kad „Pirkimo dokumentuose turi būti <...> perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal šio įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus <...>“ ir Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostatos, kad „Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta <...> kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką“ laikymosi, nes Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtintos Viešojo pirkimo– pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2011, Nr. 101-4768) (toliau – Metodika) 18 punkte įtvirtintas imperatyvus reikalavimas, kad „Kainodaros taisyklėse nustačius dalinį sutarties vykdymo išlaidų padengimą, sutarties kaina susideda iš dviejų dalių. Viena kainos dalis apskaičiuojama taikant vieną iš šios metodikos 6.1 ar 6.2 punktuose nurodytų kainos apskaičiavimo būdų, o kitą kainos dalį sudaro tam tikros tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje turi būti nurodyta, kad į šias išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas“.

2. Kai kuriuose Sąlygų punktuose pateiktos klaidingos nuorodos į kitus Sąlygų punktus:


2.1. Sąlygų 4.5 punkte – į 3.1 ir 3.1.6 punktus;


2.2. Sąlygų 7.5 punkte – į 6.7 punktą;


2.3. Sąlygų 12.2 punkte – į 3.6 ir 9.7 punktus;


2.4. Sąlygų 12.4 punkte – į 5.6.2 punktą.


Tai neužtikrina Įstatymo 24 straipsnio 8 dalies nuostatos, kad „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia“ laikymosi.

Tarnyba neprieštarauja tolesniam Pirkimo procedūrų tęsimui, Perkančiajai organizacijai atsižvelgus į šiame rašte pateiktas pastabas ir patikslinus Pirkimo dokumentus, taip pat pateikus atsakymus tiekėjams į paklausimus, gautus, kol Tarnyboje buvo atliekamas Pirkimo vertinimas, dėl Sąlygų 4.1.8, 4.1.11, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16 ir 4.1.17 punktuose nustatytų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų paaiškinimo.
	Kontrolės skyriaus vedėja,
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
	Jelena Valentukevičienė


	Biudžetinė įstaiga

Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

http://www.vpt.lt
	Tel. (8 5) 219 7001

Faks. (8 5) 213 6213

El. p. info@vpt.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188656261



_1051956295.doc
[image: image1.png]






