6

[image: image1.png]



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

KONTROLĖS SKYRIUS

PIRKIMŲ VERTINIMO IŠVADA

2017-05-    Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 8² straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertino VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – perkančioji organizacija) pateiktus dokumentus, susijusius su viešuoju pirkimu.
Dveji B tipo nauji greitosios medicinos pagalbos automobiliai 
I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Dveji B tipo nauji greitosios medicinos pagalbos automobiliai (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2017 m. kovo 21 d., pirkimo Nr. 184739) (toliau – Pirkimas )

	Pirkimo būdas
	Supaprastintas atviras konkursas

	Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) pirkimo sutarties vertė, su PVM/be PVM
	-

	Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas (pirkimams taikomo įstatymo, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija 2017-01-01) (toliau – Įstatymas) ir Viešosios įstaigos Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2015-07-22 vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. VŠ - 538 (toliau – Taisyklės), nuostatos

	Vertinimo apimtys/etapas
	Išsamus vertinimas / Pirkimo vertinimas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros

	Dėl pirkimų vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-


II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1
 ir 2
 dalys, Įstatymo 9 straipsnio 4 dalis
, Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 „Dėl Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 30.3, punktas
.

	Pirkimą vykdė Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta perkančiosios organizacijos direktoriaus 2017-02-24 įsakymu Nr. VŠ-811.3 (toliau – Įsakymas). Pirkimo sąlygas patvirtino Komisija 2017-03-08 posėdyje (protokolas Nr. VŠ-819.3).
Perkančiosios organizacijos direktorius Įsakymu pavedė Komisijai atlikti Pirkimą pagal paraišką ir techninę specifikaciją, kuriose nurodytas objektas būtent nauji B tipo greitosios medicinos pagalbos automobiliai (toliau – automobiliai). Perkančioji organizacija 2017-03-02 paskelbė techninės specifikacijos projektą dėl naujų automobilių, 2017-03-21 paskelbė skelbimą apie Pirkimą. Komisija posėdyje 2017-03-28 (protokolas Nr. VŠ-832) pakeitė automobilių pristatymo terminą iš 150 dienų į 60 dienas. Komisija 2017-03-29 posėdyje (protokolas Nr. VŠ-833.1) priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo objektą, atsižvelgusi į perkančiosios organizacijos Transporto skyriaus pateiktą Techninės specifikacijos keitimo pagrindimą (toliau – Pagrindimas). Komisija priėmė sprendimą pakeisti ir Pirkimo pavadinimą, išbraukiant žodį „naujų“. Perkančioji organizacija patikslino skelbimą apie Pirkimą, patikslinant Pirkimo pavadinimą ir nukeliant vokų su pasiūlymais atplėšimo terminą iš 2017-03-31 į 2017-04-12, bei 2017-03-29 raštu Nr. Vš-833.1 informuojant tiekėjus, prisijungusius prie Pirkimo CVP IS apie Pirkimo sąlygų pakeitimus.
Perkančioji organizacija nustatė planuojamo Pirkimo sutarties vertę naujiems automobiliams, Pirkimo procedūrų vykdymo eigoje nusprendė, kad nenauji automobiliai perkančiajai organizacijai taip pat tinka ir jie yra nuo 10 iki 20 % pigesni nei nauji. 

Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad perkančioji organizacija tinkamai neįsivertino poreikio dėl perkamo objekto, tinkamai ir laiku neatliko rinkos tyrimo dėl naujų ir nenaujų automobilių, nes Pirkimo vertę nustatė dėl Pirkimo objekto – naujų automobilių, nors pakeitus Pirkimo objektą į nenaujus automobilius, Pirkimo vertės nepakeitė. Iš šių aplinkybių matyti, kad perkančioji organizacija tik Pirkimo vykdymo metu išsiaiškino savo poreikius dėl Pirkimo objekto. 
Tarnyba, įvertinusi Pirkimo procedūras, Pirkimo metu keistus esminius reikalavimus Pirkimo objektui, konstatuoja, kad perkančioji organizacija Pirkimo metu pakeitė Pirkimo objektą.
Tarnyba atkreipia dėmesį, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2017-04-05 byloje C-298/15 pažymėjo, jog viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija negali keisti esminių pirkimo sąlygų, įskaitant technines specifikacijas, kuriomis atitinkami ūkio subjektai teisėtai rėmėsi, priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba, atvirkščiai, nedalyvauti viešojo pirkimo konkurse. Perkančioji organizacija išimtiniais atvejais turi galimybę taisyti ar pildyti pirkimo sąlygas, kuriems tereikia paprasto paaiškinimo arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei apie šį pakeitimą informuojami visi tiekėjai.
Tarnyba pažymi, kad perkančioji organizacija prieš vykdydama viešąjį pirkimą turi išsiaiškinti savo poreikius, atlikti rinkos tyrimą, atsakingai nustatyti viešajam pirkimui skirtą lėšų sumą, tačiau ne viešojo pirkimo vykdymo metu šias procedūras atlikti. 

	2. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1
 ir 2
 dalys, Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis
, Taisyklių 34
 punktas.

	Perkančioji organizacija 2017-02-24 paraiškoje pirkimui Nr. Vš-811.2 nurodė prekių (automobilių) pristatymo terminą – 60 dienų. Komisija 2017-03-08 posėdyje (protokolas Nr. VŠ-819-3) priėmė sprendimą nustatyti 150 dienų automobilių pristatymo terminą. Pirkimo vykdymo metu Komisija 2017-03-28 posėdyje (protokolas Nr. VŠ-832) priėmė sprendimą pakeisti pristatymo terminą vėl į 60 dienų, atsižvelgdama į tai, kad automobilių parkas yra ganėtinai senas  ir dažnai gendantis, todėl perkančiajai organizacijai 150 dienų terminas yra per ilgas. Apie naują automobilių pristatymo laiką perkančioji organizacija 2017-03-28 raštu Nr. Vš-832 informavo prie Pirkimo CVP IS prisijungusius tiekėjus. Komisija 2017-03-29 posėdyje (protokolas Nr. VŠ-833.1) priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo objektą, atsižvelgusi į perkančiosios organizacijos Transporto skyriaus pateiktą Pagrindimą. Pagrindime nurodytas patikslintas Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimas, jog automobilių pagaminimo metai ne senesni nei 2015 m. (buvo – ne senesnis kaip 2016 m. antrojo pusmečio), rida – ne daugiau kaip 15.000 km (buvo – ne daugiau kaip 5.000 km) ir paaiškinta, jog naujas automobilis išvykęs iš automobilio salono praranda nuo 10% iki 20% savo vertės, todėl perkančiąją organizaciją tenkintų mažesnės kainos automobilis ir nedaug eksploatuotas. Taip pat Pagrindime pažymėjo, jog tiekėjai gali siūlyti ir naujus automobilius. Pagrindime nurodytas patikslintas Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimas, jog turi būti pateiktos nuotraukos konkretaus tiekėjo siūlomo automobilio (buvo – siūlomo arba analogiško automobilio). Pagrindime nurodyta, jog tikslinga į Pirkimo techninę specifikaciją įtraukti ir naują reikalavimą: „galinė komfortinė pneumatinė ratų pakaba“, atsižvelgiant į tai, kad „transportuojantiems klientams dažnai yra prijungta itin jautri medicininė įranga, kurios rezultatų tikslumą įtakoja mikrovibracijos, vibracijos, smūgiai dėl kelio nelygumų kliento transportavimo metu. Siekiant sumažinti aukščiau nurodytų problemų šalutinius efektus būtina įtraukti, kad automobilyje būtų sumontuota galinė komfortinė pneumatinė ratų pakaba“. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija yra skubiąją medicininę pagalbą teikianti įstaiga, kiekvieną dieną susidurianti su klientais transportuojamais į gydymo įstaigą, be to, perkančioji organizacija turi ir automobilių pirkimo patirtį, todėl reikalavimo dėl galinės komfortinės pneumatinės ratų pakabos nustatymas tik Pirkimo eigoje, grindžiant paciento pervežimo sąlygų pagerinimu, Tarnybos nuomone, sietinas ne kiek su tikslu pagerinti paciento pervežimo sąlygas, kiek su tikslu apsunkinti tiekėjų galimybę dalyvauti Pirkime. Nors Pagrindime perkančioji organizacija ir nurodo, jog „galinę pneumatinę pakabą galima sumontuoti praktiškai į bet kokio modelio į naujus ir ne naujus greitosios pagalbos automobilius“, tačiau perkančioji organizacija tokiu savo sprendimu apsunkina tiekėjams galimybę laiku, t. y. per 60 dienų, pristatyti automobilį pagal visus perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
Pažymėtina, kad Pirkimo objekto specifika pasižymi tuo, kad, jeigu siūlomas naujas automobilis, tiekėjui reikia ne tik užsakyti automobilį iš gamintojo, kas trunka minimaliai nuo 2 iki 3 mėnesių, o jeigu nenaujas automobilis, tokį automobilį rasti rinkoje (dažniausiai kitose Europos Sąjungos šalyse), bet ir automobilį pritaikyti pagal greitosios medicinos pagalbos automobilio paskirtį ir perkančiosios organizacijos reikalavimus, kas taip pat užtrunka laiko. Be to, nenaujų automobilių specifika pasižymi tuo, kad tiekėjas automobilių ieško kitose Europos Sąjungos šalyse, todėl kuo daugiau techninės specifikacijos reikalavimų perkančioji organizacija nustato, tuo daugiau laiko trunka surasti tinkamą automobilį, o šio Pirkimo atveju reikėtų surasti 2 automobilius pagal tokią pačią Pirkimo techninę specifikaciją. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija nustatė tuos pačius techninės specifikacijos reikalavimus tiek naujiems automobiliams, tiek nenaujiems, kas ženkliai apsunkina tiekėjams, siūlantiems nenaujus automobilius, galimybę sudalyvauti Pirkime.
Kitas aspektas, kad nors perkančioji organizacija neriboja galimybės tiekėjams teikti ir naujus automobilius, tačiau tiekėjams teikti naujų automobilių visiškai netikslinga, nes jie negali konkuruoti kainomis su tiekėjais, siūlančiais nenaujus automobilius, kurių kaina ženkliai mažesnė. Kainų skirtumus pripažino ir pati perkančioji organizacija. 

Pažymėtina ir tai, jog perkančioji organizacija, pagrįsdama reikalavimą dėl konkrečių 2 nenaujų automobilio nuotraukų, nurodė, jog „Kadangi gyvai apžiūrėti automobilio neturime galimybės (automobilis gali būti visoje ES) ir to sąlygose nenustatyta, norime, kad būtų pateiktos automobilio nuotraukos, iš kurių galima spręsti ar automobilio būklė, įrengimas, vidaus ir vairuotojo skyriaus įranga sutampa su tiekėjų siūlomų automobilių aprašymu“. Šiuo patikslintu reikalavimu perkančioji organizacija siekia, jog tiekėjas pateiktų tik konkrečių automobilių nuotraukas, kas atsižvelgiant į Pirkimo objekto specifiką yra sudėtinga (plačiau žr. II dalies punktą Nr. 3).
Įvertinus Pirkimo procedūrų vykdymą, Pirkimo techninės specifikacijos keitimą bei koregavimą, Tarnyba daro išvadą, kad perkančioji organizacija diskriminuoja tiekėjus, neužtikrina konkurencijos ir tokiais savo veiksmais siekia, jog pirkimą laimėtų konkretus tiekėjas.

Tarnyba pažymi, kad nuo 2010 m., 2012, 2014 m., 2015 m., 2016 m. (2 pirkimai) perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus dėl B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilių laimėjo tiekėjas UAB "Commercial transport service". Visuose 6 pirkimuose dalyvavo kaip vienintelis tiekėjas.

	3. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1
 dalis, Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis
, Taisyklių 21
 punktas.

	Perkančioji organizacija skelbime apie Pirkimą (II.3 punktas) numatė sutarties trukmę – 24 mėn., Pirkimo sąlygų Priede Nr. 2 (techninė specifikacija) nustatė sąlygą, jog perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso siūlomo kiekio, o šio priedo 3 lentelės I. „Bendri reikalavimai“ 2 punkte nustatė pristatymo terminą – 60 dienų (po patikslinimo) nuo užsakymo pateikimo, 4 punkte nustatė reikalavimą pateikti siūlomo automobilio nuotraukas. Taip pat šiame priede nurodyta, jog pagal nustatytus techninius parametrus, tiekėjas turi nurodyti kiekvieno parametro reikšmes. 
Įvertinus šias Pirkimo sąlygų nuostatas, nėra aišku, ar tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi tik deklaruoti, jog Pirkimo sutarties vykdymo metu (2 metų laikotarpyje), perkančiajai organizacijai pateikus užsakymą pagal poreikį pateiks automobilį (ar abu automobilius), atitinkančius pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus, ar tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti siūlomų konkrečių automobilių reikšmes, kartu pateikiant ir konkrečių automobilių nuotraukas, t. y. tiekėjas turi pateikti pasiūlymą dėl konkrečių automobilių, kuriuos turi turėti ir 2 metų laikotarpy pristatyti perkančiajai organizacijai, jeigu šiai prireiktų.
Be to, iš Pirkimo dokumentų nėra aišku, per kiek laiko nuo Pirkimo sutarties sudarymo, perkančioji organizacija ketina pateikti užsakymą. Pirkimo sutarties trukmė bei nuostata, jog pagal užsakymą per 2 metus perkančioji organizacija gali pateikti užsakymą (gali ir nepateikti) dėl automobilių, prieštarauja perkančiosios organizacijos motyvams, trumpinant pristatymo terminą nuo 150 dienų iki 60 dienų, kuo skubiau įsigyti automobilius (žr. II dalies punktą Nr. 2).
Perkančioji organizacija nustatė neaiškius ir dviprasmiškus techninės specifikacijos reikalavimus, nes Pirkimo dokumentų Priedo Nr. 2 (techninė specifikacija) 1 punkte nustatė, jog „atitikimas standartui  LST EN 1789:2007+A1:2015 (arba lygiavertis) yra rekomenduotinas, bet neprivalomas“, tačiau 3 lentelės XV. „Neštuvų pagrindas“ 7 punkte nustatė reikalavimą „atsparumas 10 G pagreičiui pagal LST EN 1789 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus“, o dalyje „Pagrindiniai neštuvai“ 1 punkte nustatė, jog „GMP automobilyje montuojami neštuvai privalo būti sertifikuoti pagal EN 1789 ir EN 1865 standartų (arba lygiaverčio) reikalavimus ir neštuvų tvirtinimo prie automobilio grindų sistema turi būti testuota 10G pagreičiu ir atitikti EN 1789 (arba lygiaverčio) reikalavimus“. 

	4. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1
 dalis, Įstatymo 27 straipsnio 1 dalis
.

	Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų 47 punktu įsipareigojo Pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS, tačiau nepaskelbė Pirkimo dokumentų paaiškinimų CVP IS priemonėmis, atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas tiekėjo paklausimas 2017-03-23 CVP IS priemonėmis (Nr. 5055702) dėl dokumentų vertimų.
Taip pat, pakeitusi Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus, Komisija 2017-03-28 posėdyje (protokolas Nr. VŠ-832) ir 2017-03-29 posėdyje (protokolas Nr. VŠ-833.1) priėmė sprendimą „Parengti pirkimo sąlygų aktualią redakciją ir atnaujintas pirkimo sąlygas paskelbti CVP IS pašalinant senąsias“. Tarnyba pažymi, kad Įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus skelbti viešai, tačiau Pirkimo dokumentų pašalinimas iš CVP IS, paviešinant Pirkimo sąlygų aktualią redakciją nesuteikia tiekėjams galimybių matyti Pirkimo procedūrų metu atliktų Pirkimo sąlygų keitimų ir (ar) tikslinimų. 


III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti vykdydama kitus pirkimus

	1.
	

	Tarnyba atkreipia dėmesį, jog yra parengusi Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-221 (redakcija nuo 2016-09-24), kuriomis skatina remtis įsigyjant automobilius. 

Tarnyba taip pat atkreipia dėmesį, jog 2017-02-28 Tarnybos internetiniame tinklapyje išplatino pranešimą apie techninėse specifikacijose nustatomų reikalavimų pagrindimą, kuriame pažymėjimo, jog „norėdamos būti tikros, jog jų parengta techninė specifikacija sudaro prielaidas realiai tiekėjų konkurencijai (kas paskatina ir tiekėjų susidomėjimą pirkimu), perkančiosios organizacijos galėtų dar pirkimo inicijavimo ar pirkimo dokumentų rengimo (vėliausiai – jų tvirtinimo) metu įsitikinti, kad įsigyjamam pirkimo objektui nustatytų reikalavimų visumą atitinka bent trijų skirtingų gamintojų/tiekėjų siūlomos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai“ (http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-techninese-specifikacijose-nustatomu-reikalavimu-pagrindimo).   

	2. 
	Taisyklių 23.19
 ir 63
 punktai, Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis
.

	Perkančioji organizacija nenustatė pagrindinių Pirkimo sutarties sąlygų. 


IV dalis. SPRENDIMAS

Tarnyba, atsižvelgusi į šios išvados II dalyje nustatytus Įstatymo nuostatų pažeidimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigoja perkančiąją organizaciją:

1. Nutraukti Pirkimo procedūras.

2. Raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Tarnybos įpareigojimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė




           Deimantė Skeberdė
D. Skeberdė, tel. (8 5) 205 2965, faks. (8 5)  213 6213, el. p. Deimante.Skeberde@vpt.lt
� „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi <...> skaidrumo principų“.


� „Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai <...> reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“.


� „Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką“.


� „Siekdama nustatyti pirkimo vertę perkančioji organizacija turi <...> remdamasi skaičiuojamosiomis kainomis, panašių pirkimų praktika, rinkos ir kitais tyrimais nustatyti numatomos (numatomų) sudaryti pirkimo sutarties (sutarčių) preliminarią vertę“.


� Žr. išnašą Nr. 1.


� Žr. išnašą Nr. 2.


� „Perkančioji organizacija <...> supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles“.


� „Atliekant supaprastintus pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Rengiant techninę specifikaciją mažos vertės pirkimams turi būti užtikrinamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymasis“.


� Žr. išnašą Nr. 1.


� Žr. išnašą Nr. 7.


� „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia“.


� Žr. išnašą Nr. 1.


� „Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis“.


� „Pirkimo dokumentuose, atsižvelgiant į pasirinktą supaprastinto pirkimo būdą, pateikiama ši informacija <...> siūlomos pasirašyti pirkimo (preliminariosios) sutarties svarbiausios sąlygos (kainodaros taisyklės, atsiskaitymo tvarka, atlikimo terminai, sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalį), taip pat pirkimo sutarties projektas, jei jis parengtas“.


� „Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi būti nustatyta <...> 63.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos <...> 63.5. prievolių įvykdymo terminai <...> 63.7. ginčų sprendimo tvarka <..> 63.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka <...>“.


� Žr. išnašą Nr. 7.





