## Bendra
1 priedas prie Techininės užduoties elektros energijai pirkti 2018 m.
Metinis elektros energijos sunaudojimas
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Elektrinė, Danės g. 8. LT-92109 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000, 10 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 89564 | 76116 | 49800 | 37068 | 14396 | 17092 | 11952 | 11344 | 21216 | 59788 | 59836 | 52648
| Vidutinių apkrovų, kWh | 180568 | 148272 | 98644 | 76376 | 46204 | 61072 | 41044 | 37396 | 41160 | 117884 | 120604 | 103828
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 100312 | 92724 | 39204 | 52972 | 17880 | 29600 | 23896 | 14036 | 20736 | 91696 | 63644 | 55288
| Minimalių apkrovų, kWh | 150276 | 135720 | 87372 | 85560 | 47928 | 49728 | 37324 | 31852 | 41224 | 119224 | 82340 | 71700
Viso per mėnesį: |  | 520720 | 452832 | 275020 | 251976 | 126408 | 157492 | 114216 | 94628 | 124336 | 388592 | 326424 | 283464
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3116108
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26.. LT-91177 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500, 10; 6 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 144756 | 114623 | 145816 | 83437 | 10913 | 29522 | 7544 | 10673 | 14145 | 117741 | 92211 | 107550
| Vidutinių apkrovų, kWh | 316647 | 243939 | 303573 | 179420 | 41368 | 122652 | 27093 | 36613 | 28099 | 250577 | 196107 | 234349
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 160212 | 157615 | 143674 | 112500 | 18442 | 52382 | 15683 | 15815 | 14456 | 134648 | 121569 | 165398
| Minimalių apkrovų, kWh | 289906 | 246244 | 284419 | 191724 | 38489 | 105740 | 27598 | 33698 | 31476 | 246633 | 193442 | 238726
Viso per mėnesį: |  | 911521 | 762421 | 877482 | 567081 | 109212 | 310296 | 77918 | 96799 | 88176 | 749599 | 603329 | 746023
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 5899857
2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 13. LT-94100 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000, 10 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 15930 | 13326 | 7230 | 4068 | 1536 | 1206 | 1320 | 1182 | 2586 | 7608 | 15762 | 16872
| Vidutinių apkrovų, kWh | 34674 | 28980 | 15456 | 8424 | 6618 | 5334 | 5202 | 5514 | 4842 | 15420 | 34704 | 36390
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 20502 | 20196 | 7710 | 5628 | 3186 | 2190 | 3090 | 2640 | 2898 | 10338 | 20346 | 25032
| Minimalių apkrovų, kWh | 36708 | 32496 | 17070 | 10470 | 6912 | 5460 | 5718 | 5970 | 6378 | 17748 | 36420 | 39714
Viso per mėnesį: |  | 107814 | 94998 | 47466 | 28590 | 18252 | 14190 | 15330 | 15306 | 16704 | 51114 | 107232 | 118008
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 635004
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3. LT-91274 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 1189 | 981 | 1102 | 934 | 515 | 507 | 450 | 498 | 792 | 987 | 1063 | 1070
| Vidutinių apkrovų, kWh | 2557 | 2153 | 2411 | 2038 | 2192 | 2156 | 1887 | 2111 | 1735 | 2158 | 2313 | 2315
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 1503 | 1451 | 1198 | 1448 | 1126 | 925 | 1290 | 1054 | 1062 | 1423 | 1430 | 1586
| Minimalių apkrovų, kWh | 2519 | 2226 | 2282 | 2144 | 1892 | 1737 | 1765 | 1780 | 1764 | 2313 | 2349 | 2404
Viso per mėnesį: |  | 7768 | 6811 | 6993 | 6564 | 5725 | 5325 | 5392 | 5443 | 5353 | 6881 | 7155 | 7375
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 76785
3
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 533 | 451 | 349 | 195 | 148 | 153 | 122 | 134 | 725 | 322 | 362 | 421
| Vidutinių apkrovų, kWh | 884 | 757 | 592 | 396 | 443 | 443 | 386 | 460 | 1466 | 571 | 613 | 706
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 360 | 292 | 209 | 168 | 135 | 116 | 181 | 162 | 189 | 247 | 216 | 291
| Minimalių apkrovų, kWh | 719 | 608 | 556 | 396 | 343 | 361 | 393 | 424 | 925 | 545 | 479 | 534
Viso per mėnesį: |  | 2496 | 2108 | 1706 | 1155 | 1069 | 1073 | 1082 | 1180 | 3305 | 1685 | 1670 | 1952
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 20481
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 9080 | 10051 | 11266 | 7273 | 2642 | 2368 | 2190 | 1815 | 4366 | 5887 | 6235 | 7433
| Vidutinių apkrovų, kWh | 19109 | 21299 | 24171 | 15338 | 11636 | 10210 | 9485 | 7773 | 10871 | 12041 | 13103 | 15657
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 11389 | 14715 | 12428 | 11473 | 6336 | 4723 | 6256 | 4111 | 6757 | 9088 | 8154 | 10764
| Minimalių apkrovų, kWh | 18234 | 21477 | 23231 | 17462 | 9781 | 8040 | 8275 | 6328 | 10105 | 12759 | 11558 | 15281
Viso per mėnesį: |  | 57812 | 67542 | 71096 | 51546 | 30395 | 25341 | 26206 | 20027 | 32099 | 39775 | 39050 | 49135
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 510024
4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 380 | 320 | 339 | 217 | 115 | 106 | 90 | 103 | 177 | 241 | 272 | 253
| Vidutinių apkrovų, kWh | 832 | 707 | 743 | 468 | 486 | 457 | 396 | 451 | 379 | 523 | 603 | 556
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 471 | 458 | 369 | 334 | 235 | 199 | 262 | 221 | 225 | 351 | 366 | 376
| Minimalių apkrovų, kWh | 860 | 776 | 789 | 564 | 453 | 359 | 199 | 280 | 417 | 564 | 646 | 616
Viso per mėnesį: |  | 2543 | 2261 | 2240 | 1583 | 1289 | 1121 | 947 | 1055 | 1198 | 1679 | 1887 | 1801
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 19604
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 519 | 450 | 517 | 434 | 165 | 166 | 152 | 158 | 235 | 303 | 424 | 443
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1132 | 981 | 1134 | 954 | 729 | 731 | 667 | 696 | 511 | 656 | 930 | 976
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 672 | 669 | 632 | 713 | 321 | 365 | 408 | 351 | 321 | 428 | 542 | 672
| Minimalių apkrovų, kWh | 1149 | 1039 | 1141 | 1045 | 580 | 603 | 590 | 576 | 515 | 686 | 953 | 1011
Viso per mėnesį: |  | 3472 | 3139 | 3424 | 3146 | 1795 | 1865 | 1817 | 1781 | 1582 | 2073 | 2849 | 3102
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 30045
5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT boilerinė Nr. 1., Kvietinių g. 9B Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 21 | 26 | 23 | 19 | 12 | 95 | 13 | 12 | 25 | 21 | 19 | 15
Viso per mėnesį: |  | 21 | 26 | 23 | 19 | 12 | 95 | 13 | 12 | 25 | 21 | 19 | 15
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 301
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 13., Debreceno 34 LT-94147 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 10, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7
Viso per mėnesį: |  | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 54
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 12., Baltijos pr. 41. LT-94128 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Viso per mėnesį: |  | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 17
6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 17., Kretingos g. 1. LT-92220 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 8, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Viso per mėnesį: |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 34
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-6, Šilutės pl. 36 LT-994137 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 20, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1477 | 2038 | 1109 | 975 | 940 | 970 | 970 | 1052 | 962 | 905 | 936 | 928
Viso per mėnesį: |  | 1477 | 2038 | 1109 | 975 | 940 | 970 | 970 | 1052 | 962 | 905 | 936 | 928
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 13262
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 2Š-3, Kretingos g. 24A, LT-92211 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 7,1, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 138 | 115 | 139 | 128 | 96 | 80 | 85 | 102 | 273 | 104 | 125 | 160
Viso per mėnesį: |  | 138 | 115 | 139 | 128 | 96 | 80 | 85 | 102 | 273 | 104 | 125 | 160
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1545
7
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-7, Šilutės pl. 42., LT-94138 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 40 | 21 | 18 | 17 | 15 | 28 | 15 | 15 | 19 | 19 | 13 | 6
Viso per mėnesį: |  | 40 | 21 | 18 | 17 | 15 | 28 | 15 | 15 | 19 | 19 | 13 | 6
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 226
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 1Š-9, Šaulių g. 8., LT-92137 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 25 | 14 | 21 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | 5
Viso per mėnesį: |  | 25 | 14 | 21 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | 5
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 178
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 9., Kadagių g. 9., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 157 | 168 | 142 | 116 | 83 | 61 | 60 | 60 | 55 | 84 | 155 | 148
| Minimalių apkrovų, kWh | 147 | 174 | 141 | 115 | 91 | 64 | 60 | 56 | 55 | 84 | 164 | 150
Viso per mėnesį: |  | 304 | 342 | 283 | 231 | 174 | 125 | 120 | 116 | 110 | 168 | 319 | 298
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2590
8
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 19., Jaunimo g. 4., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 157 | 168 | 142 | 150 | 94 | 54 | 64 | 60 | 62 | 88 | 160 | 148
| Minimalių apkrovų, kWh | 147 | 174 | 141 | 146 | 90 | 53 | 56 | 56 | 55 | 88 | 162 | 144
Viso per mėnesį: |  | 304 | 342 | 283 | 296 | 184 | 107 | 120 | 116 | 117 | 176 | 322 | 292
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2659
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 6., Kadagių g. 6., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 160 | 166 | 135 | 138 | 91 | 60 | 66 | 59 | 62 | 100 | 171 | 156
| Minimalių apkrovų, kWh | 164 | 188 | 142 | 143 | 98 | 63 | 59 | 72 | 61 | 105 | 187 | 161
Viso per mėnesį: |  | 324 | 354 | 277 | 281 | 189 | 123 | 125 | 131 | 123 | 205 | 358 | 317
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2807
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 18., Jaunimo g. 2., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 217 | 228 | 197 | 210 | 135 | 87 | 88 | 83 | 85 | 121 | 196 | 174
| Minimalių apkrovų, kWh | 228 | 266 | 214 | 218 | 144 | 84 | 85 | 91 | 81 | 127 | 224 | 188
Viso per mėnesį: |  | 445 | 494 | 411 | 428 | 279 | 171 | 173 | 174 | 166 | 248 | 420 | 362
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3771
9
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 3., Klaipėdos g. 26., LT-92354 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 208 | 233 | 191 | 205 | 129 | 78 | 83 | 86 | 85 | 46 | 303 | 169
Viso per mėnesį: |  | 208 | 233 | 191 | 205 | 129 | 78 | 83 | 86 | 85 | 46 | 303 | 169
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1816
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 16., Klaipėdos g. 28., LT-92354 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 196 | 229 | 181 | 211 | 157 | 104 | 112 | 117 | 113 | 39 | 242 | 191
Viso per mėnesį: |  | 196 | 229 | 181 | 211 | 157 | 104 | 112 | 117 | 113 | 39 | 242 | 191
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1892
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 17., Klaipėdos g. 30., LT-92354 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 251 | 287 | 231 | 245 | 159 | 102 | 110 | 114 | 125 | 52 | 261 | 276
Viso per mėnesį: |  | 251 | 287 | 231 | 245 | 159 | 102 | 110 | 114 | 125 | 52 | 261 | 276
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2213
10
Metinis elektros energijos sunaudojimas objektuose, kuriuose nėra apskaitos prietaisų
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas, Kauno g. 19 LT-91158 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminės kameros 4š-3;4š-4, Liepų g. 62, LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3,6 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per mėnesį: |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 168
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-33, Baltijos pr. LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,8 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per mėnesį: |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 6564
11
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-11, Šilutės pl./Statybininkų pr. LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 45, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per mėnesį: |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 804
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-52, Taikos pr./Jūrininkų pr., LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 28, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per mėnesį: |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 288
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-24, Vingio g./Jūrininkų pr., LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per mėnesį: |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1440
12
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4Š-2, Liepų g. 1., LT-92138 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,1 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-9, Smiltelės g.7., LT-95202 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 13,9 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per mėnesį: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 12
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 4., Kauno g. 37 LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,22 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 156
13
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 2., Kauno g. 3. LT-91156 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 156
Metinis elektros energijos sunaudojimas AB "Klaipėdos energija"
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Viso per mėnesį: |  | 1618701 | 1397431 | 1289422 | 915512 | 297316 | 519533 | 245673 | 239084 | 275706 | 1244215 | 1093734 | 1214702
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 10351029
GTS viršininkas | [8 empty] | Romualdas Lukošius

## Elektrinė
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Elektrinė, Danės g. 8. LT-92109 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 640 | 620 | 550 | 62230 | 38350 | 28350 | 9640 | 16100 | 28220 | 82680 | 40280 | 27910
| Vidutinių apkrovų, kWh | 250 | 460 | 370 | 134120 | 146850 | 87420 | 43520 | 56310 | 57420 | 171800 | 78990 | 61600
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 10830 | 0 | 0 | 63940 | 79840 | 43900 | 20350 | 23340 | 21510 | 104600 | 58810 | 43010
| Minimalių apkrovų, kWh | 6990 | 0 | 0 | 124630 | 121930 | 76130 | 36980 | 45430 | 51040 | 166650 | 81140 | 61900
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 18710 | 1080 | 920 | 384920 | 386970 | 235800 | 110490 | 141180 | 158190 | 525730 | 259220 | 194420
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2417630

## Klaipėdos RK
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26.. LT-91177 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 118520 | 97094 | 64761 | 17620 | 9817 | 11189 | 10481 | 10066 | 17302 | 92807 | 125370 | 152160
| Vidutinių apkrovų, kWh | 257806 | 207224 | 135111 | 35510 | 37863 | 43042 | 40770 | 38448 | 34248 | 201131 | 269856 | 329902
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 190378 | 138949 | 81017 | 16416 | 18110 | 18196 | 20928 | 16808 | 15322 | 117287 | 154381 | 163528
| Minimalių apkrovų, kWh | 267860 | 217104 | 143513 | 37676 | 35132 | 41225 | 37289 | 34522 | 35930 | 199447 | 261897 | 298556
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 834564 | 660371 | 424402 | 107222 | 100922 | 113652 | 109468 | 99844 | 102802 | 610672 | 811504 | 944146
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 4919569

## Lypkių RK
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 57. LT-94100 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 129792 | 120516 | 144432 | 108522 | 9222 | 7920 | 7950 | 7626 | 14784 | 18042 | 31542 | 138960
| Vidutinių apkrovų, kWh | 283420 | 262506 | 314712 | 236452 | 40208 | 33426 | 32988 | 32346 | 31128 | 39012 | 74130 | 306666
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 197736 | 178524 | 203898 | 164748 | 37464 | 18000 | 19032 | 16224 | 16524 | 25956 | 57738 | 152094
| Minimalių apkrovų, kWh | 299448 | 276330 | 326730 | 260364 | 39576 | 28452 | 30078 | 27504 | 31650 | 41844 | 76506 | 294486
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 910396 | 837876 | 989772 | 770086 | 126470 | 87798 | 90048 | 83700 | 94086 | 124854 | 239916 | 892206
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 5247208

## Paupių katil.
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3. LT-91274 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 1000 | 730 | 674 | 580 | 314 | 261 | 294 | 277 | 453 | 607 | 689 | 934
| Vidutinių apkrovų, kWh | 2168 | 1571 | 1495 | 1278 | 1218 | 1119 | 1226 | 1156 | 1027 | 1329 | 1545 | 2059
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 1584 | 963 | 1020 | 691 | 713 | 598 | 700 | 608 | 1047 | 405 | 933 | 1012
| Minimalių apkrovų, kWh | 2559 | 1812 | 1786 | 1556 | 1105 | 1116 | 1184 | 1092 | 1111 | 1562 | 1570 | 2047
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 7311 | 5076 | 4975 | 4105 | 3350 | 3094 | 3404 | 3133 | 3638 | 3903 | 4737 | 6052
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 52778

## Gargždų katilinė 2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 447 | 509 | 387 | 293 | 1216 | 147 | 130 | 156 | 371 | 363 | 463 | 562
| Vidutinių apkrovų, kWh | 685 | 901 | 738 | 601 | 3987 | 460 | 442 | 570 | 697 | 614 | 747 | 913
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 367 | 373 | 378 | 229 | 214 | 177 | 192 | 245 | 236 | 253 | 198 | 311
| Minimalių apkrovų, kWh | 513 | 714 | 633 | 491 | 2378 | 383 | 391 | 489 | 565 | 527 | 446 | 704
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 2012 | 2497 | 2136 | 1614 | 7795 | 1167 | 1155 | 1460 | 1869 | 1757 | 1854 | 2490
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27806

## Gargždų katilinė 4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 5480 | 5180 | 5014 | 2026 | 426 | 152 | 247 | 525 | 2135 | 3712 | 5096 | 6826
| Vidutinių apkrovų, kWh | 11711 | 11156 | 11069 | 4198 | 1348 | 646 | 890 | 1839 | 4499 | 7852 | 11228 | 15016
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 9962 | 6758 | 7570 | 3014 | 432 | 336 | 516 | 908 | 2681 | 4786 | 6917 | 7673
| Minimalių apkrovų, kWh | 12861 | 10636 | 11225 | 4350 | 781 | 510 | 799 | 1640 | 4406 | 7510 | 10812 | 14043
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 40014 | 33730 | 34878 | 13588 | 2987 | 1644 | 2452 | 4912 | 13721 | 23860 | 34053 | 43558
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 249397

## Gargždų katilinė 5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 442 | 349 | 324 | 200 | 117 | 98 | 89 | 102 | 174 | 244 | 292 | 410
| Vidutinių apkrovų, kWh | 969 | 765 | 701 | 431 | 486 | 423 | 388 | 473 | 357 | 529 | 650 | 911
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 681 | 512 | 423 | 287 | 263 | 215 | 215 | 236 | 196 | 414 | 337 | 452
| Minimalių apkrovų, kWh | 1074 | 839 | 776 | 373 | 280 | 389 | 375 | 435 | 402 | 641 | 660 | 902
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 3166 | 2465 | 2224 | 1291 | 1146 | 1125 | 1067 | 1246 | 1129 | 1828 | 1939 | 2675
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 21301

## Gargždų katilinė 6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 462 | 390 | 401 | 237 | 111 | 100 | 85 | 101 | 165 | 273 | 246 | 411
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1006 | 845 | 865 | 519 | 505 | 436 | 371 | 441 | 364 | 580 | 538 | 905
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 697 | 588 | 558 | 281 | 299 | 231 | 210 | 231 | 194 | 387 | 308 | 468
| Minimalių apkrovų, kWh | 1080 | 912 | 944 | 528 | 436 | 381 | 331 | 385 | 355 | 612 | 523 | 881
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 3245 | 2735 | 2768 | 1565 | 1351 | 1148 | 997 | 1158 | 1078 | 1852 | 1615 | 2665
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 22177

## Gargždų boilerinė 1
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT boilerinė Nr. 1., Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh
Vidutinių apkrovų, kWh
Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh
Minimalių apkrovų, kWh
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 187 | 161 | 185 | 153 | 186 | 176 | 153 | 175 | 181 | 219 | 174 | 206
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2156

## Klaipėdos šilum. punktai
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminiai punktai, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 216.7
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh
Vidutinių apkrovų, kWh
Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh
Minimalių apkrovų, kWh
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 2391 | 2308 | 2053 | 2118 | 2087 | 2476 | 2582 | 2526 | 2409 | 2144 | 2130 | 2079
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27303