# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA

2015-10-15 Nr. 4S-3480

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į pareiškėjo T. K. 2015 m. rugpjūčio 7 d. rašte Nr. 01 (toliau – Raštas) pateiktą informaciją ir nurodytas aplinkybes, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Kauno technologijos universitetui (111950581, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas) įvykdžius viešąjį pirkimo „Laboratorinė, kompiuterinė ir programinė įranga (2)“ (pirkimo                        Nr. 155709), 2015 m. balandžio 29 d. tarp Kauno technologijos universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Simatika“ (300539673, P. Cvirkos g. 65a-34, 77159 Šiauliai) (toliau – Tiekėjas) sudarytos Prekių pirkimo pardavimo sutarties Nr. SV11-0068 (toliau – Sutartis) (pirkimo objekto dalis Nr. 6 „Sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymo centras“) vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas).

Viešasis pirkimas „Laboratorinė, kompiuterinė ir programinė įranga (2)“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014 m. rugsėjo 17 d., pirkimo Nr. 155709) (toliau – Pirkimas) (Pirkimo objekto dalis Nr. 6 „Sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymo centras“) atliktas atviro konkurso būdu. Pirkimas finansuojamas 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant projektą „KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę“ (projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-004). Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2013 m. spalio 26 d.) (toliau – Įstatymas) nuostatos.

Rašte teigiama, kad Tiekėjas savo komerciniame pasiūlyme nurodė, jog tieks UAB „Enilit“ gaminamą prietaisą – Enilit RTU, tačiau vykdant Sutartį, Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristatė kito gamintojo įrangą.

Įvertinus Raštu, Perkančiosios organizacijos raštais (2015 m. rugpjūčio 24 d. Nr. VP-15-644 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“; 2015 m. rugsėjo 15 d. Nr. VP-15-677 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“), Tiekėjo raštais (2015 m. rugsėjo 18 d. Nr. S2.2.1(15)-2015-111 „Atsakymas į 2015-09-09 raštą dėl informacijos ir dokumentų pateikimo Nr. 4S-3058“; 2015 m. rugsėjo 21 d. Nr. S2.2.1(15)-2015-113 „Patikslinimas dėl padarytos gramatinės klaidos pateiktame 2015-09-18 atsakyme                                  Nr. S2.2.1(15)-2015-111“) pateiktą informaciją ir dokumentus, nustatyta, kad:

Sutartyje numatyta, kad parduodant prekes, Tiekėjas privalo vadovautis Pirkimo dokumentuose „Laboratorinė, kompiuterinė ir programinė įranga (2)“ (toliau – Pirkimo dokumentai) bei pateiktame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis ir nekeisti jų iki Sutarties galiojimo pabaigos (Sutarties 2.1.1 punktas), be to, vadovaudamasis Sutarties 2.1.2 punkto nuostata, Tiekėjas „pareiškia ir patvirtina, kad perduodamos Prekės atitinka reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygose bei šios Sutarties 1 Priede).“ Pirkimo dokumentų 2 dalies „Pirkimo objektas“ 2.2 punkte įtvirtinta, kad: „Pirkimo objekto prekių savybės nustatytos pirkimo dokumentų 3 priede „Techninė specifikacija“. <...> Šiame priede nurodytos perkamų prekių specifikacijos ir apimtys. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus / technologijas / prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai / technologijos / prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais.“

Kartu su Tiekėjo 2015 m. vasario 11 d. konkursiniu pasiūlymu Nr. S2.6(15)-2015-12 pateikto 2 priedo „6 pirkimo dalis. Sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymo centras“ lentelės 1.2 punkto „Elektros tinklo intelektinio valdymo įranga“ 1 eilutėje „TSPĮ (telesignalizacijos surinkimo perdavimo įrenginys)“ nurodyta, jog bus tiekiama „Procesorinė plokštė (modelis SPRECON-E-C94 arba lygiavertis) – UAB „Enilit“ RTU CPU – 42 (4 x LAN, 4 x RS 232, 4 x RS 485)“ (2 punktas). Analogiška informacija perkelta ir į Sutarties 1 priedą „Prekių kainos ir techninė specifikacija“. Iš 2015 m. liepos 2 d. Prekių priėmimo–perdavimo akto Nr. S2.3(15)-2015-76 (toliau – Aktas) nustatyta, kad Perkančiajai organizacijai buvo pateiktos aukščiau nurodytos prekės, Akte nenurodant įrenginio gamintojo. Tarnyba 2015 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 4S-3058 kreipėsi į Tiekėją su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokio gamintojo įrenginius (Sutarties 1 priede „Prekių kainos ir techninė specifikacija“ lentelės 1.2 punkto  „Elektros tinklo intelektinio valdymo įranga“ 1 eilutė „TSPĮ (telesignalizacijos surinkimo perdavimo įrenginys)“), vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, pateikė Perkančiajai organizacijai.

Tiekėjas 2015 m. rugsėjo 18 d. rašte Nr. S2.2.1(15)-2015-111 „Atsakymas į 2015-09-09 raštą dėl informacijos ir dokumentų pateikimo Nr. 4S-3058“ bei 2015 m. rugsėjo 21 d. rašte                      Nr. S2.2.1(15)-2015-113 „Patikslinimas dėl padarytos gramatinės klaidos pateiktame 2015-09-18 atsakyme Nr. S2.2.1(15)-2015-111“) nurodė, kad atsižvelgiant į Sutarties 4.7 punkte įtvirtintą nuostatą, Perkančiajai organizacijai buvo pasiūlytos žymiai geresnės kokybės bei visus sertifikatus atitinkančios prekės, t. y. TSPĮ (telesignalizacijos surinkimo perdavimo įrenginys): Procesorinė plokštė (modelis SPRECON-E-C94 arba lygiavertis) – lygiavertis SIEMENS AK 1703 ACP (CP – 2014; SM – 2551), Kodas: 6MF10130CF510AA0, Gamintojas: Siemens (Vokietija), todėl nepažeidžiant niekieno interesų, buvo tiekiamos su Perkančiąja organizacija suderintos ir kokybę atitinkančios prekės, kadangi minėtas gamintojas UAB „Enilit“ nebeatitiko tam tikrų reikalavimų dėl (ne) turimų sertifikatų bei kokybės rodiklių. Taip pat buvo pateiktas 2015 m. rugsėjo 16 d. Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo raštas Nr. EM 2015_09_16, kuriame nurodyta, kad siūlomos įrangos techninė specifikacija pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus, Pirkimo dokumentuose nustatytus, reikalavimus.

Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatose įtvirtinta, kad pirkimo sutarties sąlygos gali būti keičiamos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu tik tuomet, kai tenkinamos abi Įstatymo                 18 straipsnio 8 dalyje nurodytos sąlygos: pakeitus pirkimo sutarties nebūtų pažeisti Įstatymo                  3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslas ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Tarnybos sutikimas, tačiau yra atvejų, kai Tarnybos sutikimas nereikalingas. Vienas jų – jei pirkimo dokumentuose ir atitinkami pirkimo sutartyje nustatytos tikslios, aiškios, nedviprasmiškos sąlygos, kurioms esant tam tikros pirkimo sutarties nuostatos gali būti koreguojamos ir nustatyta pirkimo sutarties koregavimo tvarka, tad tokiu atveju, atskirų pirkimo sutarties vykdymo sąlygų koregavimas numatytomis aplinkybėmis nelaikytinas pirkimo sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Tarnybą sutikimo.

Pirkimo dokumentų 15 dalies „Pirkimo sutarties sąlygos“ 15.9 punkte ir Sutarties 4.7 punkte nustatyta, kad „Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Pardavėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje numatytos įrangos, Pardavėjas gali siūlyti naują įrangą, kurios savybės neprastesnės nei pagal sutartį numatyta tiekti įrangą, kurios techninė specifikacija atitinka „Pirkėjo“ keliamus reikalavimus, nekeičiant sutarties kainos“. Nors tiek Pirkimo dokumentuose, tiek Sutartyje nustatyta galimybė siūlyti naują įrangą, kurios savybės būtų neprastesnės nei pagal Sutartį numatytai tiekti įrangai, tačiau nei Pirkimo dokumentuose, nei Sutartyje nebuvo nurodytos  konkrečios aplinkybės, kurioms esant, Sutarties šalys minėta galimybe galėtų naudotis. Nors,  Tarnybos nuomone, Perkančioji organizacija turėjo pareigą vadovautis Įstatymo 18 straipsnio                   8 dalimi ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl minėtos įrangos pakeitimo, o to nedarydama neužtikrino Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatos laikymosi, tačiau, įvertinus paties Sutarties pakeitimo atitiktį Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytiems principams, konstatuotina, kad dalies kito gamintojo nei buvo nurodyta Sutarties 1 priede „Prekių kainos ir techninė specifikacija“ prekių pateikimas šiuo atveju nepažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešųjų pirkimų principų ir šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinto tikslo.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus			     Henrika Šileikė

vyriausioji specialistė

H. Šileikė, tel. (8 5)  219 7034, faks. (8 5)  213 6213, el. p. Henrika.Sileike@vpt.lt