TVIRTINU

AB „Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DYZELINIO KROSNIŲ KURO (ŽYMĖTO) PIRKIMAS

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas) planuoja įsigyti Dyzelinį krosnių kurą (žymėtą dyzeliną) (toliau – Kuras) ir jo pristatymo paslaugas iš tiekėjo.

- Kuras bus naudojamas šilumos energijos gamybai, užtikrinant energijos tiekimo saugumo patikimumą avarijų, gaisrų, Kuro tiekimo sutrikimų, stichinių nelaimių atvejais ar ekstremalių situacijų laikotarpiu.

- Kuro pristatymo vietos:

  - A. Smetonos al. 65, Kauno m. (kuro talpykla 8,3 m3);

  - Karo ligoninės g. 31, Kauno m. (kuro talpykla 20 m3);

  - Jėgainės g. 12, Kauno m. (kuro talpykla 5,5 m3);

  - Kauno g. 2, Ežerėlio m., Ežerėlio sen., Kauno raj. sav. (kuro talpykla 28 m3);

  - Laumėnų g. 3, Girionių k., Samylų sen., Kauno raj. sav.                                       (kuro talpykla 50 m3);

  - Neries g. 6, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj. sav.                                     (kuro talpykla 50 m3);

  - Kondroto g. 12, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno raj. sav.                         (kuro talpykla 26 m3).

- PERKAMO KURO APIMTYS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

- Maksimalus perkamo Kuro kiekis – 1300000 litrų. (prie 15 laipsnių temperatūros).

- Sutarties laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Jeigu nebus Techninės specifikacijos 2 punkte išvardintų atvejų, Kuras nebus perkamas arba jo bus nupirkta tiek, kiek reikalinga esamų kuro talpyklų Techninės specifikacijos 3 punkte išvardintose katilinėse užpildymui.

- Perkamo Kuro kokybės rodikliai turi atitikti LST EN 590:2014 (arba lygiavertį) standartą ir Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomuosius rodiklius bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 153-7849) nustatytus reikalavimus (aktuali redakcija).

- Bus mokama tik už faktiškai Užsakovo užsakytą ir į pristatymo vietą (Techninės specifikacijos 3 p.) atvežtą Kurą.

- Užsakymą dėl Kuro pristatymo Užsakovas pateikia elektroninėmis ryšio priemonėmis.

- Tiekėjas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą apie užsakymo gavimą elektroninėmis ryšio priemonėmis .

- Tiekėjas užsakyme nurodytą Kuro kiekį įsipareigoja pristatyti per įmanomai trumpiausią pagristą terminą, bet ne ilgesnį kaip per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo.

- Su pristatytu Kuru Tiekėjas turi pateikti krovinio važtaraštį ir Kuro kokybės pažymėjimą.  Sąskaitą faktūrą ir akcizų apskaičiavimo dokumentą Tiekėjas turi pateikti per 3 darbo dienas  po Kuro pristatymo.

- Tiekėjas turi užtikrinti pervežamo Kuro kokybę.

- Benzinvežio tūris parenkamas tiekėjo, priklausomai nuo užsakyto Kuro kiekio bei privažiavimo sąlygų prie Techninės specifikacijos 3 punkte nurodytų pristatymo vietų.

- Tiekėjas Kurą turi pervežti tik tam tikslui pritaikytuose, Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka metrologiškai patikrintuose (kalibruotuose) benzinvežiuose.

- Tiekėjo materialinė atsakomybė už krovinio pervežimą baigiasi tada, kai Kuro priėmimą krovinio važtaraštyje savo parašu patvirtina Kurą priėmęs Užsakovo atstovas.

- Užsakovas nustato atvežto Kuro kiekį pagal metrologiškai patikrintų Kuro skaitiklių, įrengtų ant benzinvežių, rodmenis.

- NORMINIAI DOKUMENTAI

- Tiekėjas ir Užsakovas vadovaujasi:

  - Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005 m. lapkričio  11 d. įsakymu Nr. 4-383 „Dėl kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

  - Lietuvos Respublikos Energetikos ministro, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro,  Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. VA-69 „Dėl šildymo kuro prekybos ir apskaitos taisyklių“ (aktuali redakcija).

  - Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-207 „Dėl kuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

  - Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, 1996 m. lapkričio 19 d. Nr. I-1628 (aktuali redakcija).

  - Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis PAGD prie LR VRM direktoriaus 2005m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64  (aktuali redakcija).

Gamybos departamento

Technikos skyriaus vadovo pavaduotojas  					Artūras Aladaitis