# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei VŠĮ CPO LT Žiniai Panevėžio miesto savivaldybės administracijai | 2023-07-31 Į 2023-05-30 2023-07-05 2023-07-20 2023-07-25 2023-07-27 2023-06-23 2023-06-28 2023-07-12 2023-07-13 | Nr. 4S-858 Nr. IBPS-S-308798-23 Nr. S-468 Nr. S-486 Nr. 3S-2070 Nr. 3S-2144 Nr. 1S-386/2023 Nr. 3S-1677 Nr. 3S-1875 Nr. 1S-439/2023 | (7.4 Mr) |
| --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pavedimu atliko VŠĮ CPO LT vykdomo viešojo pirkimo „Medicininės įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“, taikant dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS), konkretaus DPS pirkimo Nr. CPO220596 (B dalis „Elektrinės, 4 sekcijų funkcinės lovos“) (toliau – Pirkimas), atlikto pagal VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (toliau – Užsakovas) pateiktą užsakymą, bei Užsakovo su UAB „M Prekyba“ (toliau – Tiekėjas) 2022 m. rugsėjo 6 d. sudarytos Pirkimo sutarties Nr. CPO220596-24331 (toliau – Sutartis) vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris | „Medicininės įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (2021-11-07 skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 572470). 2022 m. rugsėjo 6 d. Sutartis Nr. CPO220596-24331. |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (redakcija nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas | Tarptautinis pirkimas, ribotas konkursas. Centralizuotas viešasis pirkimas, atliekamas taikant DPS. |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 165, 000,00 Eur be PVM. Sudarytos sutarties vertė – 121, 120,00 EUR be PVM. |
| Tiekėjas/koncesijos dalyvis/koncesininkas, juridinio asmens (su kuriuo sudaryta sutartis) kodas | UAB „M Prekyba“, juridinio asmens kodas 302575426 |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Išsamus Pirkimo procedūrų bei Sutarties vykdymo vertinimas / vertinimas po Sutarties įvykdymo. |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

| 1. | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas. |
| --- | --- |
| Pirkimą vykdė VŠĮ CPO LT direktoriaus 2021 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 3V- 433 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta Medicininės įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi DPS sąlygomis, patvirtintomis 2021 m. lapkričio 3 d. Komisijos protokolu Nr. 1 bei technine specifikacija „Elektrinės, 4 sekcijų funkcinės lovos“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-2161 „Dėl funkcinių lovų ir pusiau automatinio defibriliatoriaus techninių specifikacijų“ (aktuali redakcija nuo 2021 m. lapkričio 30 d.) (toliau – techninė specifikacija). Įvertinus CVP IS paskelbtus Pirkimo dokumentus, matyti, kad perkamos prekės – elektrinės, 4 sekcijų funkcinės lovos, kartu su čiužiniais bei jų užvalkalais (toliau – prekės). Pirkimo techninės specifikacijos toliau nurodytuose punktuose nustatyta, kad: – 16 „Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm“; – 28 „Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių“; – 29 „Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn“; – 39 „Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.)“; – 60 „Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos. Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų čiužinio platformoje“; – 61 „Šoniniai bėgeliai. Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais)“; – 63 „Reikalavimai čiužiniui. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių“; – 65 „Reikalavimai čiužiniui. Čiužinio kraštai sustiprinti“; – 69 „Reikalavimai čiužinio užvalkalui. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje“. DPS sąlygų A dalies „Nurodymai dalyviams“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. balandžio 1 d.) 2.10 papunktyje nustatyta, kad: „Pateikdamas paraišką, tiekėjas sutinka dalyvauti pirkime pagal pirkimo dokumentuose, nustatytus reikalavimus ir sąlygas ir patvirtina, kad jo paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam dalyvavimo DPS ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Tiekėjai turi atidžiai perskaityti visus pirkimo dokumentus ir laikytis juose nustatytų sąlygų bei reikalavimų“, o 2.11 papunktyje nurodyta, jog: „Konkrečių pirkimų procedūrose gali dalyvauti tik gavę leidimą dalyvauti DPS ir prie CPO IS prisijungę tiekėjai, jei taikoma, kurie pateikė savo prekių aprašymus/dokumentaciją CPO IS pagal pirkimo dokumentų D dalyje aprašytą tvarką. DPS tiekėjas kviečiamas dalyvauti tik po jo užregistravimo ir prekių patvirtinimo CPO IS pradedamuose Konkrečiuose pirkimuose“. DPS sąlygų D dalies „DPS tiekėjų naudojimosi CPO IS tvarkos aprašas“ 2.11 papunktyje nurodyta, kad: „Tiekėjas, norėdamas dalyvauti Konkrečiame pirkime ir gavęs prisijungimo duomenis prie CPO IS, turi pateikti savo siūlomų prekių aprašymą ir reikalaujamą dokumentaciją“, o 2.12 papunktyje nustatyta, jog: „CPO LT, ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų, patikrina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamai techninei specifikacijai ir įtraukia prekes į CPO IS katalogą. <...>“. DPS sąlygų C dalies „Konkretus pirkimas dinaminėje pirkimų sistemoje“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. balandžio 1 d.) 5.7 papunktyje nustatyta, kad: „CPO LT laimėjusį nustato ekonomiškai naudingiausią pagal pirkimo dokumentuose nurodytus kriterijus pasiūlymą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 5.7.1. Pasiūlymas atitinka kvietime pateikti pasiūlymą ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus; <...>“. Įvertinus Tiekėjo kartu su paraiška dalyvauti DPS pateiktus dokumentus matyti, kad juose nurodyti siūlomų prekių parametrai atitinka Pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Remiantis antstolio R. B. 2022 m. lapkričio 30 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 0085/22/28 (toliau – Protokolas), antstolis 2022 m. lapkričio 25 d. Užsakovo patalpose, dalyvaujant Užsakovo darbuotojai – ūkio reikalų tvarkytojai V. P. ir UAB „Alfameda“ bei UAB „Runibeda“ atstovams, apžiūrėjo Pirkimu įsigytą lovą su čiužiniu (Protokole taip pat nurodyta, jog vėliau ligoninės atstovė parodė kitas dvi tokio pačio tipo lovas, vienoje iš palatų) ir Protokole konstatavo, kad prekės neatitiko Pirkimo techninės specifikacijos šių punktų reikalavimų: 16 (konstatuota, kad čiužinio platformos matmenys be čiužinio platformos laikiklių yra 190x81 cm), 28 (konstatuota, kad CPR funkcijos rankenos sumontuotos ant nugarinės sekcijos dalies, kuri juda kartu su nugaros dalimi, kai nugaros dalis yra keliama į viršų arba leidžiama žemyn, papildomų rankenų ant lovos rėmo nerasta), 29 (konstatuota, kad palenkus CPR rankeną, nugaros sekcija krenta laisvai žemyn, be jokio pasipriešinimo ar greičio stabdymo), 39 (konstatuota, kad ant pulto nerasta aktyvavimo mygtuko, pultas visada veikia, galima bet kada paspausti bet kurios funkcijos mygtuką ir lova pradeda judėti į tos funkcijos poziciją, išbandžius kiekvieną mygtuką, kitokio sprendimo nerasta, kuris apsaugotų lovą nuo netyčinio valdymo funkcijų įjungimo), 60 (konstatuota, kad apžiūrėjus visą lovą nebuvo rasta vietų, kur turi būti tvirtinami paciento fiksavimo diržai. Taip pat nurodyta, jog paklausus ligoninės atstovės, ji taip pat negalėjo nurodyti, kur galima tvirtinti minėtus diržus), 61 (konstatuota, kad nebuvo rastas šoninis bėgelis), 63 (konstatuota, kad čiužinys yra profiliuotas iš vienos pusės, taip pat čiužinio užvalkalo atvartas (saugantis užtrauktuko vietą nuo skysčių patekimo į čiužinio vidų) yra iš vienos pusės. Taip pat nurodyta, jog UAB „Alfameda“ atstovų teigimu, bandant naudoti tokį čiužinį iš kitos pusės, čiužinys neturės pragulų profilaktikos profiliavimo bei čiužinys neturės apsaugos nuo skysčių pateikimo į jo vidų, kaip tai numatyta techninės specifikacijos 69 punkte), 65 (konstatuota, kad čiužinio sustiprinimai yra čiužinio šonuose, bet priekyje ir gale čiužinio sustiprinimo nematyti). Šiame kontekste Tarnyba pažymi, kad Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog: „Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas“. Pirmiau nurodyto įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog: „Antstolis teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti šias paslaugas: <...>; 2) konstatuoti faktines aplinkybes, perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo“. To paties įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad: „Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. <...>“, 2 dalyje įtvirtinta, jog: „Antstolis konstatuoja faktines aplinkybes laikydamasis objektyvumo, nešališkumo bei tikslumo principų“, o 3 dalyje numatyta, kad: „Konstatuodamas faktines aplinkybes, antstolis turi tiek pat teisių įeiti į fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas, teritorijas ir būti jose kaip ir asmuo, kurio prašymu konstatuojamos faktinės aplinkybės“. Tarnyba paprašė Perkančiosios organizacijos paaiškinti bei pagrįsti, kaip Užsakovas įsitikino, kad Tiekėjo prekės atitiko Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus (ypač pagrindžiant prekių atitiktį 16, 28, 29, 39, 60, 61, 63, 65 punktų reikalavimams). Perkančioji organizacija nurodė, jog „<...> Prekių perdavimo-priėmimo ir instaliavimo metu dalyvavo Ligoninės atstovai: ūkio reikalų tvarkytoja V. P., kuri atsakinga už materialinių vertybių priėmimą; ilgalaikio ir trumpalaikio turto pajamavimo, įvedimo į eksploataciją, jo vertės ir tinkamumo naudoti įstaigos veikloje nustatymo, nuolat veikiančios komisijos nariai, kineziterapeutai R. G. ir P. L., vyriausioji slaugytoja E. M. Buvo tikrinama funkcinių lovų atitiktis pagal Sutarties ir jos priedo techninę specifikaciją. 1. Jokių neatitikimų priėmimo metu ir, gavus Jūsų raštą papildomai atlikus tikrinimą, ypač nurodytų punktų <...>, nepastebėta.<...>. 8. Per Sutarties vykdymo laikotarpį nebuvo nustatyta atvejų, kad prekės patiektos nekokybiškos ar nustatyti prekės komplektavimo trūkumai.<...>“. Tarnyba papildomai paprašė Užsakovo, atsižvelgiant į Protokole konstatuotas faktines aplinkybes, paaiškinti bei pagrįsti, kad Tiekėjo prekės atitiko Pirkimo techninės specifikacijos 16, 28, 29, 39, 63, 65, 69 punktų reikalavimus. Užsakovas nurodė, jog „ <...>. Ligoninė neturi jokių oficialių duomenų apie 2022 m. lapkričio 25 d. Ligoninėje vykdytą faktinių aplinkybių konstatavimą bei antstolio <...> protokolą <...>, Ligoninei Protokolas nebuvo pateiktas. <...>. Ligoninėje <...> nėra gautas ir užregistruotas oficialus dokumentas, prašymas arba galiojantis kokios nors institucijos ir/ar Steigėjo pavedimas atlikti kokias nors įvykusio viešojo pirkimo Sutarties patikros procedūras. Antstolis dėl numatomų 2022 m. lapkričio 25 d. vykdyti veiksmų į Ligoninės administraciją nesikreipė ir mums nėra žinomas antstolio veiklos Ligoninės patalpose teisinis pagrindas ir motyvai. Ligoninei nebuvo pateiktas raštiškas prašymas skirti atstovą dalyvauti antstolio vykdomame procese bei tretiesiems asmenims eksploatuoti medicininę įrangą ekspertiniu tikslu. <...>. Pašaliniams asmenims yra draudžiama išmontuoti, ardyti, nagrinėti medicinos prietaisus. <...>. Protokole nurodytą dieną, t. y. konkrečiai 2022 m. lapkričio 25 d. Ligoninėje nėra užfiksuota kokių nors veiksmų, susijusių su funkcinių lovų apžiūra ir minima ūkio reikalų tvarkytoja <...> apie minėtą antstolio veiklą bei jos, kaip asmens, įtraukimo į šį procesą aplinkybių konkrečiai paaiškinti negali <...>. Pažymime, kad Protokole minima Darbuotoja nėra sveikatos priežiūros ar medicininės technikos kvalifikuota specialistė ir pagal Ligoninėje vykdomas funkcijas, nustatytas jos pareiginiuose nuostatuose, ji nebuvo įgaliota ir negalėjo vertinti medicininės įrangos specifinės atitikties. <...> Pakartotinai patvirtiname, kad neturime kompetentingų asmenų ar institucijų pateiktų oficialių duomenų, kurie leistų pagrįstai teigti, kad Tiekėjo prekės neatitiko techninės specifikacijos reikalavimų. Tarnybos Rašte cituojamame Protokole yra pateikti tik trečiųjų, galimai suinteresuotų, asmenų faktinių aplinkybių vertinimai. Manome, kad tokia išvada yra neteisėta ir nepagrista. <...> Ligoninės administracija nežino jokių oficialių aplinkybių, pagristų kvalifikuotų medicininės įrangos ekspertų galiojančiomis išvadomis, kurios sudarytą pagrindą nepasitikėti Tiekėju. <...>. Įsigytos elektrinės medicininės funkcinės lovos nuo pat įvedimo į eksploataciją dienos iki šiol sėkmingai eksploatuojamos be trikdžių, todėl neatsirado poreikio papildomai ekspertuoti jų konstrukcijų atitikties techninėms specifikacijoms. <...>“. Pažymėtina, kad Pirkimo techninės specifikacijos 58, 59, 60, 61 punktuose numatyti lovos priedai ir konstrukciniai elementai nurodomi pasirinktinai pagal užsakovo poreikius, t. y., konkretaus pirkimo atveju užsakovas pasirenka priedus ar konstrukcinius elementus, kuriuos jis nori įsigyti. DPS sąlygų C dalies „Konkretus pirkimas dinaminėje pirkimų sistemoje“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. balandžio 1 d.) 2.5 papunktyje nustatyta, jog „Konkretaus pirkimo procedūras vykdo CPO LT pagal Užsakovo nurodytas ir konkretaus pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas bei reikalavimus“. Kaip matyti iš Užsakovo užsakymo skiltyje „Lovos priedai ir konstrukciniai elementai (pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikius)“ pateiktos informacijos, Užsakovas užsakyme nurodė, kad vienintelis lovos priedas, kurį jis pasirinktinai užsako yra Pirkimo techninės specifikacijos 59 punkte nurodyta pasikėlimo kartis su rankena (80 vnt.). Atsižvelgiant į išdėstytą, Tarnyba daro išvadą, kad nors antstolio Protokole ir yra konstatuotos aplinkybės, jog lovos yra be priedų ir konstrukcinių elementų, nurodytų techninės specifikacijos 60, 61 punktuose, jų ir neturėjo būti kartu su lova, nes jie, kaip nurodyta pirmiau, yra papildomai užsakomi ir, kaip matyti iš Užsakymo turinio, minėti priedai užsakyti nebuvo. Sutarties 2.1 papunktyje numatyta, kad: „Pirkimo sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui tiekti Pirkimo sutarties priede nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai pristatytas Prekes ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka“, o 3.1.3 papunkčio sąlyga įpareigoja Tiekėją „Užtikrinti, kad tiekiamos Prekės būtų kokybiškos ir atitiktų Pirkimo sutarties priede nurodytą Prekių techninę specifikaciją <...>“. Tuo tarpu Užsakovą Sutarties 3.4.3 papunktis įpareigoja priimant prekes „jas patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos prekės atitinka Pirkimo sutarties reikalavimus“. Tokiu būdu Tiekėjas yra įpareigojamas, kad jo tiekiamos prekės atitiktų Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, o Užsakovas turi tikrinti patiektų prekių atitiktį Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams. Iš to seka, kad Tiekėjui deklaravus atitiktį atitinkamam Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimui, Užsakovas turi papildomai aiškintis pateiktos deklaruojamos informacijos tikrumą, t. y. vertinti, ar patiektos prekės atitinka Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Bendrasis civilinių teisinių santykių principas – sutarčių reikia laikytis (pacta sunt servanda), įpareigoja sutarties šalis vykdyti abipusius įsipareigojimus, t. y. teisinių santykių dalyviai privalo vykdyti savo prievoles, pareigas, kurios nustatytos abipusiškai suderinta valia (sutartis), siekiant paisyti teisėtų lūkesčių apsaugos, sutartinių įsipareigojimų laikymosi. Šis principas įtvirtintas Civilinio kodekso 6.38 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, pagal sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią yra privaloma ir turi būti vykdoma. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Užsakovui tenka pareiga kruopščiai bei dėmesingai prižiūrėti Sutarties vykdymą, nes sąlygos, įtvirtintos Sutartyje, per visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi kuo labiau atspindėti galutinį atlikto Pirkimo rezultatą, t. y. Pirkimo dokumentuose suformuluotus reikalavimus, Užsakovo ir Pirkimą laimėjusio Tiekėjo įsipareigojimus bei atsakomybę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat remiantis antstolio Protokole konstatuotomis faktinėmis aplinkybėmis, be kita ko, įvertinus faktą, jog antstolio Protokole konstatuotos faktinės aplinkybės nėra nuginčytos, Tarnyba vertina, jog nėra objektyvių įrodymų, pagrindžiančių, kad Tiekėjas patiekė, o Užsakovas įsigijo tokias prekes, kokių jam reikia, todėl negalima teigti, kad buvo užtikrintas Pirkimo skaidrumas, o lėšos Pirkimui panaudotos racionaliai. Priešingai, vertinimo metu nustatyta, kad Užsakovas netinkamai prižiūrėjo Sutarties vykdymą, neįsitikino, kad visos patiektos prekės atitinka joms keliamus reikalavimus. Tarnyba papildomai pažymi, kad Pirkimo techninės specifikacijos 75 punkte nustatytas reikalavimas, jog: „Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija. 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba“, o Sutarties 4.6 papunktyje nurodyta, jog „<...> Prekės turi būti pristatomos su visa būtina dokumentacija (jei taikoma – vartotojo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba, medicinos prietaiso pasą“. Užsakovas, teikdamas paaiškinimus, nurodė, kad: „Pagal Sutarties 4.6 punktą Tiekėjas pateikė funkcinių lovų Vartotojo vadovą lietuvių kalba ir Greitąjį pradžios vadovą anglų kalba, Gamintojo instrukciją anglų kalba, funkcinių lovų pasus 80 vienetų <...>“. Atsižvelgiant į išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Užsakovas, priimdamas Prekes, iš Tiekėjo nereikalavo pateikti visų pirmiau nurodytų dokumentų. Kaip matyti iš Užsakovo paaiškinimų; ir kartu su paaiškinimais pateiktų dokumentų, Tiekėjas Užsakovui pateikė funkcinių lovų vartotojo instrukciją lietuvių kalba, bet nepateikė minėto dokumento anglų kalba, taip pat tiekėjas pateikė funkcinių lovų greitąjį pradžios vadovą ir gamintojo instrukciją anglų kalba, tačiau minėtų dokumentų nepateikė lietuvių kalba. Tiekėjas taip pat nepateikė jokių čiužinių bei jų užvalkalų dokumentų. Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Užsakovas, priėmęs prekes, neatitinkančias Pirkimo techninės specifikacijos 16, 28, 29, 39, 63, 65, 69 punktuose nustatytų reikalavimų, neužtikrino Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto skaidrumo principo laikymosi bei pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą racionalaus lėšų naudojimo tikslą. |  |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

| 1. | – |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

Tarnyba, atlikusi išsamų Pirkimo ir Sutarties vertinimą, vadovaudamasi protingumo ir teisingumo kriterijais bei atsižvelgdama į tai, kad sudaryta Pirkimo sutartis įvykdyta, konstatuoja šios išvados II dalyje nurodytus pažeidimus.

Pastabos

–

Direktorius                                                                                                                    Darius Vedrickas

2023 m. gegužės 30 d. raštas Nr. IBPS-S-308798-23.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi <...> skaidrumo principų“.

„Perkančioji organizacija turi siekti, kad: 1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai<...>“.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2023 m. birželio 12 d. rašto Nr. 3S-1545 priedas.

„Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm“.

„Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių“.

„Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn“.

„Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.)“.

„Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos. Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų  čiužinio platformoje“.

„Šoniniai bėgeliai. Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais)“.

„Reikalavimai čiužiniui. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių“.

„Reikalavimai čiužinio užvalkalui. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje“.

„Reikalavimai čiužiniui. Čiužinio kraštai sustiprinti“.

2023 m. birželio 29 raštas Nr. 4S-717.

2023 m. liepos 5 d. raštas Nr. S-468.

2023 m. liepos 14 d. raštas Nr. 4S-773.

„Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm“.

„Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių“.

„Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn“.

„Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.)“.

„Reikalavimai čiužiniui. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių“.

„Reikalavimai čiužiniui. Čiužinio kraštai sustiprinti“.

„Reikalavimai čiužinio užvalkalui. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje“.

2023 m. liepos 20 d. raštas Nr. S-486.

„Infuzinis stovas. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt.“.

„Pasikėlimo kartis su rankena. Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas“.

„Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos. Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų  čiužinio platformoje“.

„Šoniniai bėgeliai. Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais)“.

„Pasikėlimo kartis su rankena. Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas“.

„Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos. Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų  čiužinio platformoje“.

„Šoniniai bėgeliai. Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais)“.

LAT 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2012.

2023 m. liepos 5 d. raštas Nr. S-468.

2023 m. liepos 5 d. raštas Nr. S-468.

2023 m. liepos 20 d. raštas Nr. S-486.

„Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm“.

„Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių“.

„Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn“.

„Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.)“.

„Reikalavimai čiužiniui. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių“.

„Reikalavimai čiužiniui. Čiužinio kraštai sustiprinti“.

„Reikalavimai čiužinio užvalkalui. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje“.

2023 m. liepos 5 d. raštas Nr. S-468.